Количество оказываемых услуг, краткие характеристики услуги:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Общее количество | Краткие характеристики | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный сортовой ДПК | тонн | 132 | Уголь должен соответствовать ГОСТу Фракция 50-200 мм, зола до 10%, влага до 17%, сера 0,3%, летучие 42%, калорийность низшая, 5100 ккал/кг | 1 раз в неделю с момента заключения контракта по графику, согласованному с Заказчиком |

Все услуги должны соответствовать ГОСТу, требованиям СаН ПиН.