### УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального казенного

общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы  №19

_________________ Душко М.Н.

Приказ №447  от 09.10.2013 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок

для муниципальных нужд Серовского городского округа

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из ПВХ муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19

Серов

2013г.

### Извещение о проведении запроса котировок

Сведения о заказчике: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19.

Почтовый адрес: 624980 Свердловская область, город Серов, улица Красногвардейская д.11

Телефон: (34385) 6-40-74

Источник финансирования заказа:  субсидии областного бюджета, выделенные бюджету Серовского городского округа

Форма котировочной заявки: требования к форме котировочной заявке установлены в Приложении №1. При этом котировочная заявка участника размещения заказа должна содержать оригинал подписи участника размещения заказа.

Вид услуг:

- Строительные услуги.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из ПВХ муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19

Краткие характеристики и объем работ: указаны в техническом задании  Муниципального заказчика (приложение № 2).

Работы должны быть проведены в полном соответствии с техническим заданием (локально-сметным расчетом) Заказчика, требованиям к используемым материалам (приложение №2 к техническому заданию), качество работ и материалов должно соответствовать СниП, ТСН и СанПин, ГОСТам (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов премыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков"
ГОСТ 23166-99 "блоки оконные. Общие технические условия"), дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001
"Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия"

Срок гарантии на результаты работ устанавливается:

- на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- не менее 20 (двадцати) лет;

- на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

на отделку не менее 3 (трех) лет.

Объем гарантийных обязательств: 100% на все виды работ и используемые материалы

Место выполнения работ: 624980 Свердловская область, город Серов, улица Красногвардейская д.11

Срок выполнения работ:  в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта.

Сведения о расходах, включенных в цену услуг: цена включает расходы подрядчика на материалы, проведение работ, уплату подрядчиком  всех необходимых налогов и обязательных платежей, НДС.

Максимальная цена контракта: 146444,00 руб.

Обоснование максимальной цены муниципального контракта: обоснованием максимальной цены контракта являются результаты изучения цен поставщиков, производителей, официальных сайтов (приложение №3).

Обоснованием начальной (максимальной) цены договора является локальный сметный расчет, указанный в Техническом задании  (приложение №1).

Стоимость работ определена Заказчиком базисно - индексным методом в ценах на март 2013 года, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстрой России.

Место подачи котировочных заявок: заявки подаются в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 19, расположенную по адресу: 624980 Свердловская область, город Серов, улица Красногвардейская д.11, кабинет директора; адрес электронной почты: sokrat19@mail.ru

Срок подачи котировочных заявок: со дня размещения на официальном сайте в сети интернет (адрес официального сайта: WWW: zakupku.gov.ru)  до 17.00 часов местного времени «30» октября 2013 года.

Срок и условия оплаты услуг: оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте  муниципального контракта, а именно:  в безналичной форме путем перечисления денежных на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения всех работ,  после подписания Муниципальным заказчиком окончательных актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры   до 10 декабря 2013 года.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

### Приложение 1 к извещению о проведении

### запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Дата:    «__» __________ 2013 г.

Кому:     Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19.

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, местонахождение, ИНН, КПП, ОГРН,  банковские реквизиты, телефон юр. лица //

//ФИО, место жительства физического лица, паспортные данные, если заявку подает физическое лицо, ИНН, банковские реквизиты

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по замене оконных  блоков на блоки из ПВХ в  Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 19, расположенной  по адресу: Свердловская область,  г. Серов, ул. Красногвардейская,11 в соответствии с техническим заданием Муниципального заказчика на общую сумму ___________________,00 руб., включающую (не включающие) расходы на: материалы, проведение работ, уплату подрядчиком  всех необходимых налогов и обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, предусмотренные гражданско-правовым договором  и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Характеристики основных материалов предлагаемых к использованию в работе:

| № п/п | Требования к характеристикам, используемых основных материалов, установленные заказчиком | Конкретные характеристики, используемых основных материалов участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки оконные трехстворчатые с глухой и поворотной створкой из поливинилхлоридных профилей VEKA или эквивалент (толщина профиля 70 мм) с листовым стеклом и стеклопакетом, (ГОСТ 30674-99) с москитными сетками |  |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску |  |

____________________            ________________              ____________________

(должность)                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по  замене  оконных  блоков на  блоки из  ПВХ муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №19.

Объемы и содержание работ: указаны  в локальном сметном расчете (приложение №1). Требования к используемым материалам указаны в приложении №2. На объекте предусматривается   снятие  оконных переплетов остекленных, снятие подоконных досок деревянных в каменных  зданиях, установка оконных  блоков из ПВХ профилей поворотных, установка  подоконных  досок из ПВХ, облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или  листами  из  синтетических  материалов, ремонт штукатурки  наружных прямолинейных откосов,  окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен смена обделок из листовой  стали, погрузочные  работы при автомобильных перевозках.

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ, ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов премыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков", ГОСТ 23166-99 "блоки оконные. Общие технические условия"), дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия", а также требованиями надзорных органов.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Соответствие используемых материалов требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения контракта.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с установкой ворот, вывеской паспорта объекта, предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МКОУ СОШ №19.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с пользователем.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Работы должны быть проведены в полном соответствии с техническим заданием (локально-сметным расчетом) Заказчика, качество должно соответствовать СниП, ТСН и СанПин, ГОСТам (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов премыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков"
ГОСТ 23166-99 "блоки оконные. Общие технические условия"), дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001
"Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия"

Качество работ должно соответствовать СниП, ТСН и следующим требованиям к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

- предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

- предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

- предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,532 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,056 |  |
| Раздел 2. Установка |  |  |  |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,228 |  |
| 15 | Блоки оконные трехстворчатые с глухой и поворотной створкой из поливинилхлоридных профилей VEKA или эквивалент (толщина профиля 70 мм) с листовым стеклом и стеклопакетом, (ГОСТ 30674-99) с москитными сетками | м2 | 22,8 |  |
| 16 | Блоки оконные пластиковые одостворчатые с поворотной створкой из поливинилхлоридных профилей VEKA или эквивалент (толщина профиля 70 мм) с листовым стеклом и стеклопакетом, (ГОСТ 30674-99) с москитными сетками | м2 | 3,8 |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,038 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,14 |  |
| 19 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 14 |  |
| 20 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панелями | 100 м2 облицовки | 0,1998 |  |
| 21 | Смена обделок из листовой стали (оконных отливов) шириной 0,16м | 100 м | 0,14 |  |
| 22 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,007 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3,75 |  |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 3,75 |  |

Проект

- Муниципальный контракт №

- на выполнение работ по  замене  оконных  блоков на  блоки из  ПВХ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 (далее – МКОУ СОШ № 19) от имени Серовского городского округа, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Душко М.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны на основании протокола рассмотрения оценки котировочных заявок _____________________ от «___»________________ № ____ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется  выполнить работы по  замене  оконных  блоков на  блоки из  ПВХ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школы № 19, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Красногвардейская, 11, в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы собственными силами с использованием собственного оборудования, материалов и персонала в соответствии с условиями Контракта  и Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту), определяющим объем, содержание, результат работ и другие предъявляемые к ним требования, условиями контракта, согласно существующих требований технических регламентов, СНиП, ПУЭ ГОСТ, ТУ, иным обязательным нормам и правилам для данного вида работ.

  - Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему Контракту и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику.

  - Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом  завершить все работы и сдать в установленном порядке результат работ, в сроки установленные Контрактом  и приложениями к нему.

- Стоимость Контракта и оплата работ

  - Цена Контракта составляет _______ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ________ рублей ___ копейки.

  - Цена Контракта включает в себя: все расходы Подрядчика, необходимые для полного исполнения Контракта, в том числе, уплата пошлин, НДС и других налогов, сборов и обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате, расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта и иные затраты Подрядчика необходимые для выполнения Контракта.

  - Цена Контракта фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения Контракта.

  - Оплата производится в  течение 30-ти банковских дней по факту выполнения работ на основании подписанных  Заказчиком актов выполнения работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и материалов, унифицированной формы КС-3, и представленных Заказчику надлежащим образом оформленных платежных документов.

  - Все пени, штрафы и неустойки в пользу Заказчика в случае возникновения таковых, перечисляются на расчетный счет Заказчика.

- Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту  Подрядчик принимает на себя обязательства:

  - Выполнить все необходимые работы в строгом соответствии  с Техническим заданием (приложение №1, локальным сметным расчетом (приложение №1 к техническому заданию), графиком работ (приложение №2 к техническому заданию), нормативными правовыми документами в области строительства, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП, а также требованиями надзорных органов.

  - Сдать результаты работ, предусмотренные Техническим заданием, а также иные отчетные документы  Заказчику.

  - Информировать Заказчика по его письменному запросу о ходе работ по исполнению настоящего Контракта с приложением подтверждающих документов.

  - Выполнять указания Заказчика о способе и порядке выполнения работ, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Контракта,  действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

  - Приступить к исполнению Контракта  и завершить работу в установленные Контрактом  сроки.

  - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

  - Не передавать документацию, полученную от заказчика и созданную в процессе выполнении настоящего Контракта третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

  - Для выполнения отдельных видов Работ по Контракту  Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством лицензией, свидетельством, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

  - Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ:

- на монтажные швы  5 (пять) лет;

- на предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки  5 (пять) лет;

- на предоставление гарантии качества на ПВХ профили 20 (двадцать) лет;

- на предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты  10 (десять) лет;

- на предоставление гарантии качества на отделку  3 (три) года.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Предоставить Подрядчику допуск на объекты для производства необходимых обследований при выполнении работ и сбора исходных данных.

  - По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку и оплату их результата в порядке предусмотренном настоящим Контрактом.

  - Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

- Сроки выполнения работ и действия Контракта

  - Срок начала работ «___»___________ 2013 года (день подписания настоящего контракта).

  - Срок окончания работ  - не позднее «___» ________ 2013 года 14 (четырнадцать) дней с момента подписания настоящего Контракта.

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

  - На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

  - Настоящий Контракта   вступает в силу с момента его подписания и действует по «__» _____ 2013 года.

- Сдача и приемка работ

6.1. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика письменно за 2 рабочих дня о готовности объекта к сдаче.

6.2. Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 2 рабочих дня  до начала приемки выполненных работ  три экземпляра исполнительной документации, а также следующие документы:

- акты на скрытые работы с фотофиксацией всех скрытых работ;

-паспорта, сертификаты на поставленное сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические);

- гарантийные талоны предприятия-изготовителя на поставленное оборудование и изделия;

6.3. Приемка работ производится комиссией с участием уполномоченных представителей Муниципального заказчика, в течение двух рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

6.4. Заказчик в течение 20 дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и документации обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ его недостатков, отступлений или отклонений в результате работ от требований Технического задания Заказчика, условий Контракта, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (отступлений, отклонений) и сроки для их устранения Подрядчиком.

6.6. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Расходы, связанные с проведением экспертизы несет Подрядчик.

6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки результата работ, отступления и отклонения в результате работ, своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом и возмещения убытков Заказчику.

6.9. Заказчик, принявший результат работ без его проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычной приемке.

6.10. Днем сдачи результата работ считается день подписания Сторонами акта о выполненных работах.

6.11. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

6.12. В случае завершения работ после срока установленного настоящим Контрактом  – Заказчик вправе отказаться от их приемки и оплаты, без выплаты Подрядчику каких-либо компенсаций.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Муниципальному заказчику лежит на Подрядчике.

- Ответственность сторон

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения работ, оговоренные настоящим Контрактом.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность перед  Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

  - Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:

– За окончание работ после установленного–штраф в размере 10% от цены Контракта;

– За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в результате выполненных работ – штраф в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день соответствующей просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательств, а также возмещения убытков;

  - В случае ненадлежащего качества выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта.

  - Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту  виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту  непокрытые неустойками убытки.

  - Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Подрядчик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства вправе взыскать с Заказчика неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  - Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Все возникающие претензии по Контракту  между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 20 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением.

  - В случае не достижения взаимоприемлемых решений между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

- Расторжение Контракта

  - Заказчик вправе в установленном законодательством порядке расторгнуть Контракт   в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

- нарушения  Подрядчиком требований к качеству работ;

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

  - При досрочном расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты за работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

  - Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским кодексом.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

  - В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

- Прочие условия

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения  экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

Все возникающие претензии по Контракту  между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 20 дней с момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

  - Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны. Сторона, к которой предъявлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), обязана ее заплатить.  При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).

  - Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Контракта или передачу в субподряд всего объема работ в целом.

  - Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

  - Все указанные в Контракта приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

- Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19.

Юридический адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11.

Почтовый адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11.

ИНН 6632015524 / КПП 663201001, р/с 40302810900003016232, л/с 03623032220, в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001.

ПОДРЯДЧИК: ___________________________________________________________

- Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Контракту № ___

от «__» _____________ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  замене  оконных  блоков на  блоки из  ПВХ муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №19.

Объемы и содержание работ: указаны  в локальном сметном расчете (приложение №1). Требования к используемым материалам указаны в приложении №2. На объекте предусматривается   снятие  оконных переплетов остекленных, снятие подоконных досок деревянных в каменных  зданиях, установка оконных  блоков из ПВХ профилей поворотных, установка  подоконных  досок из ПВХ, облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или  листами  из  синтетических  материалов, ремонт штукатурки  наружных прямолинейных откосов,  окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен смена обделок из листовой  стали, погрузочные  работы при автомобильных перевозках.

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ, ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов премыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков", ГОСТ 23166-99 "блоки оконные. Общие технические условия"), дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия", а также требованиями надзорных органов.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Соответствие используемых материалов требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения контракта.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с установкой ворот, вывеской паспорта объекта, предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МКОУ СОШ №19.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с пользователем.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Работы должны быть проведены в полном соответствии с техническим заданием (локально-сметным расчетом) Заказчика, качество должно соответствовать СниП, ТСН и СанПин, ГОСТам (ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов премыканий оконных блоков к стеновым проемам", ГОСТ 30673-99 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков"
ГОСТ 23166-99 "блоки оконные. Общие технические условия"), дефектной ведомости Заказчика. Оконные приборы должны соответствовать ГОСТ 538-2001
"Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия"

Качество работ должно соответствовать СниП, ТСН и следующим требованиям к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

- предоставление гарантии качества  на монтажные швы не менее 5 (пяти) лет;

- предоставление гарантии качества на уплотняющие прокладки не менее 5 (пяти) лет;

- предоставление гарантии качества на ПВХ профили не менее 20 (двадцати) лет;

- предоставление гарантии качества на установленные стеклопакеты не менее 10 (десяти) лет;

- предоставление гарантии качества на отделку не менее 3 (трех) лет.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,532 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,056 |  |
| Раздел 2. Установка |  |  |  |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,228 |  |
| 15 | Блоки оконные трехстворчатые с глухой и поворотной створкой из поливинилхлоридных профилей VEKA или эквивалент (толщина профиля 70 мм) с листовым стеклом и стеклопакетом, (ГОСТ 30674-99) с москитными сетками | м2 | 22,8 |  |
| 16 | Блоки оконные пластиковые одостворчатые с поворотной створкой из поливинилхлоридных профилей VEKA или эквивалент (толщина профиля 70 мм) с листовым стеклом и стеклопакетом, (ГОСТ 30674-99) с москитными сетками | м2 | 3,8 |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,038 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,14 |  |
| 19 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 14 |  |
| 20 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панелями | 100 м2 облицовки | 0,1998 |  |
| 21 | Смена обделок из листовой стали (оконных отливов) шириной 0,16м | 100 м | 0,14 |  |
| 22 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,007 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3,75 |  |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 3,75 |  |

- Подписи сторон:

| От Заказчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. | От Подрядчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. |
| --- | --- |

Приложение №  1

к Техническому заданию Контракта

№_____от ________ № ______

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № _____
на __________________________________________________
        (наименование работ и затрат, наименование работ)

Основание: ____________

Сметная стоимость __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________ тыс. руб.

Составлен в текущих  ценах по состоянию на ______________ 20 ___ г.                             руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Подписи сторон:

| От Заказчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. | От Подрядчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию Контракта

№___от ________ № ______

Календарный график выполнения работ

| # №№ | # Наименование работ | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ, В тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

| От Заказчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. | От Подрядчика: Должность_________________Ф.И.О. (Подпись) М.П. |
| --- | --- |