ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Муниципальный заказчик: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»

2. Адрес: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Заславского,23;

тел/факс 8(34385)7-30-63/3-90-93

3. Источник финансирования: Бюджет  Серовского городского округа

4. Наименование, характеристика и количество выполняемых работ: выполнение работ по ремонту внутренней системы водяного отопления в Центральной городской детской библиотеке, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36

Работы выполняются  согласно Технического задания (Приложение № 2)

5. Место выполнения  работ: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36

6. Сроки выполнения  работ:  с момента заключения контракта до 15 сентября  2013 года.

7. Сведения о включенных в цену работ расходах: цена контракта указана с учетом включенных  в  цену  стоимости материалов, товаров, работ, услуг на  перевозку, погрузку, доставку, монтаж, демонтаж, вывоз и уборку строительного мусора, страхование, уплату  таможенных  пошлин, заработной платы, командировочных расходов, налогов, сборов  и  других  обязательных  платежей.

8. Максимальная цена контракта:  составляет  430 791 рубля (Четыреста тридцать тысяч семьсот девяносто один рубль 00 копеек), включая НДС.    Обоснованием цены является локальный  сметный  расчет.  Цена контракта выражена в рублях и остается неизменной в течение всего срока действия контракта.

9. Место подачи котировочных заявок: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Заслвского,23 ; в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 12-30 (местное время), или в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью на адрес: E–mail: Serov-biblio@yandex.ru

10. Дата начала подачи котировочных заявок:  «22» июля   2013 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «31» июля 2013 г. 17.00 ч.(время местное).

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:   Оплата осуществляется безналичным путем в размере 30% предоплаты в течение 10 банковских дней  с момента заключения контракта, 70%  после  даты подписания обеими сторонами подтверждающих документов за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ (формы №КС-2, №КС-3) при предоставлении счетов – фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

11. Срок  подписания  с  победителем  в  запросе  котировок  муниципального        контракта: не  ранее  чем  через   семь  дней  и не позднее  20 дней со  дня  размещения  на        официальном  сайте    протокола  рассмотрения  и  оценки котировочных  заявок

12. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта  и расчетов с поставщиками  (исполнителями, подрядчиками)  – российский рубль.

13.Форма котировочной заявки:   приложение № 1.

14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

-Котировочная заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью.

- Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана электронно-цифровой подписью.

-Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения  контракта, предусмотренным запросом котировок.

- Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене контракта, предложенной участником размещения заказа).

-  Цена контракта, указанная участником размещения заказа цифрами, должна соответствовать цене контракта, указанной прописью.

15.  Требование  к участнику  размещения заказа: отсутствие сведений в реестре  недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных товаров, просим представить котировочную заявку по указанному выше адресу и в указанные сроки.

Официальный сайт для размещения материалов по проведению запроса котировок цен - www.zakupki.gov.ru

Приложение №  1

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок на выполнение  работ выполнение работ по ремонту внутренней системы водяного отопления в Центральной городской детской библиотеке, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36

мы,  __________________________________________________________________________

(наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица): __________________________________

Место жительства (для физического лица): ________________________________________

ИНН _________________________________КПП____________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

готовы _________________________________________________________________________

(согласие участника выполнить работы)

2. Место выполнения работ: ____________________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ: ____________________________________________________________________________

4. Общая стоимость работ, с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сроки и условия оплаты: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен заключить контракт  в соответствии с проектом  контракта в указанные сроки, выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и нашей котировочной заявке,  и согласны со всеми условиями, имеющимися в извещении о проведении запроса котировок и проекте  контракта.

До подготовки и оформления официального  контракта  настоящая котировочная заявка, вместе с Вашим уведомлением о признании настоящей котировки цен выигравшей, будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись руководителя ______________(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

Техническое задание

1. Предмет контракта:  выполнение работ по ремонту внутренней системы водяного отопления в Центральной городской детской библиотеке, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  430 791 рубля (Четыреста тридцать тысяч семьсот девяносто один рубль 00 копеек), включая НДС

3. Источник финансирования заказа – Бюджет  Серовского городского округа

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Оплата осуществляется безналичным путем в размере 30% предоплаты в течение 10 банковских дней  с момента заключения контракта, 70%  после  даты подписания обеими сторонами подтверждающих документов за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ (формы №КС-2, №КС-3) при предоставлении счетов – фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Срок и объем предоставления гарантий  качества работ: три года с момента подписания актов сдачи-приемки  выполненных работ, на весь объем выполненных работ.

6. Место выполнения работ:  Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36

7. Качество работ: Обеспечить соответствие выполнения работ требованиям по объемам и качеству, на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок. Работы должны выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением  общей дисциплины на объекте. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы. При выполнении работ стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, СНиП и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторонами.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

СанПиН 2.1.2. 1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования

к жилым зданиям и помещениям»

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

8. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2013.

|  |  | Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполнение работ по ремонту внутренней системы водяного отопления в Центральной городской детской библиотеке, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до : 80 кг. (100 шт). | шт. | 0,32 |  |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий (100 шт) | шт. | 0,12 |  |
| 3 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропилена диаметром до: 20 мм. (100 метров трубопроводов) | метр | 2 |  |
| 4 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты (кг.) | кг. | 8 |  |
| 5 | Соединительные детали Vestol размером3/4 дюйма | шт. | 5 |  |
| 6 | Муфта переходная из полипропилена диаметром 32х20 мм. (шт.) | шт. | 28 |  |
| 7 | Угольник 90 град. Из полипропилена диаметром 20 мм. (шт) | шт. | 28 |  |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм. (1 врезка) | врезка | 4 |  |
| 9 | Установка радиаторов стальных (100 квт радиаторов и конвекторов | шт. | 0,66 |  |
| 10 | Радиаторы аллюминиевые с межосетевым расстоянием 500 мм. | шт. | 66 |  |
| 11 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм. (шт.) | шт. | 64 |  |
| 12 | Установка кранов воздушных (спутник) (1 комплект) | комплект | 32 |  |
| 13 | Установка заглушек диаметром 20 мм. (пробка глухая), (100 заглушек) | шт. | 0,32 |  |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. (100 м. трубопровода) | м. | 2 |  |

9. Обязательные условия:

Выполненные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Обязательным условием является ведение на объекте исполнительной документации  в соответствии  СНиП 3.05.01-85;    СанПиН 2.1.2. 1002-00 ; СНиП 41-01-2003

Работы выполняются согласно сметной документации, приложенной к документации о запросе котировок и являющейся неотъемлемой частью документации о запросе котировок. Все работы проводятся в объёме и соответствии с разработанной и утвержденной заказчиком и согласованной в установленном порядке сметной документацией. Отклонения от сметной документации в процессе проведения работ по строительству объекта не допускается.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо применять современные строительные материалы. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТ и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Материалы, которые подрядчик планирует использовать при выполнении работ, должны  по техническим характеристикам  соответствовать  указанным в проектно-сметной документации. Везде, где есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: при поставке эквивалентных материалов такие материалы

    - не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектно-сметной документации, а также в Сведениях о работах, на выполнение которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта;

    - не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3)      должны соответствовать размерам, указанным в проектно-сметной документации, а также в Сведениях о работах, на выполнение которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта настоящей документации.

10. Объемы работ и характеристика материалов.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. Работы выполняются  Подрядчиком, из своих материалов, своими силами и средствами. До начала работ Подрядчик доставляет  к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, технику, а также самостоятельно осуществляет разгрузку, складирование и хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ. Разборку конструкций производить, соблюдая меры предосторожности и технику безопасности демонтажных работ, не нарушая при этом несущие элементы здания.

11. Сантехнические работы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

«____» _________________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа  (далее МКУК «ЦБС СГО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик» в директора Гусевой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице_____________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005       № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________________________от «___» ____________2013г., в целях обеспечения муниципальных нужд заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – «контракт») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Предметом настоящего контракта является выполнение  «Подрядчиком» следующих работ:

выполнение работ по ремонту внутренней системы водяного отопления в Центральной городской детской библиотеке.

Место выполнения работ: Свердловская область, г.Серов, ул.Победы,36 .

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, и их характеристики указаны в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет __________________________________________ рублей, в том числе НДС18%_____________.

Цена включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением муниципального контракта, в том числе НДС (если облагается), стоимость сопутствующих материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на страхование, уборку и вывоз строительного мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.СРОКИ И УСЛОВИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее трех  рабочих дней со дня заключения муниципального контракта и завершить в срок до 15.09.2013года. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Стороны несут ответственность за выполнение условий контракта согласно действующему законодательству РФ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Ознакомить персонал Подрядчика с правилами техники безопасности, действующими в учреждении, на территории которого находится объект.

4.2.2.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и приостановить производство работ.

4.2.3. Оплатить  работы  в пределах суммы, определенной статьей  2.1  настоящего контракта.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить все работы в полном объеме, качественно, в соответствии со сметной документацией, требованиями СНиП, нормативными актами, на современном технологическом уровне.

4.3.2. Поставить материалы, конструкции заводского изготовления и строительную технику, необходимые для выполнения работ. Используемые материалы должны строго соответствовать сметной документации.

4.3.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п.3.1. настоящего  Контракта и сдать Заказчику в установленном порядке.

4.3.4. Исполнять письменные указания Заказчика, полученные в ходе работы, если они не противоречат СНиП, действующему законодательству и условиям настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить:

-качество выполняемых работ в соответствии со СНиП и техническими условиями;

-своевременное устранение собственными силами дефектов и неполадок, обнаруженных во время выполнения работ и в период гарантийного срока;

-выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

4.3.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.7. Исполнительную документацию предоставлять Заказчику согласно нормативным документам и  СНиП, действующим на момент заключения Контракта.

4.3.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта,

4.3.9. Регулярно проводить уборку рабочих мест (объекта) от мусора. Складирование и хранение строительного мусора во время работ допускается только в специальные емкости, с последующим вывозом.

5. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя технического надзора, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту (№ КС-2, КС-3). Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком и Заказчиком.

5.2. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5.3. За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в указанный Заказчиком срок, устранить выявленные недостатки.

5.5. Подрядчик передает Заказчику за 2 календарных дня до начала приемки выполненных работ  1 экземпляр исполнительной документации.

5.6. Сдача-приемка работ производится представителем Заказчика и Подрядчика в физическом и стоимостном выражении, при необходимости с оформлением акта приемки - сдачи готового к эксплуатации объекта (акта рабочей комиссии).

5.7. Выполненные работы  считаются сданными после устранения замечаний и недоделок, указанных Заказчиком.

5.8. Предоставлять Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также акты выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах. Перед подписанием актов выполненных работ Подрядчик предоставляет копии счетов – фактур, подтверждающих цены на материалы и оборудование, указанные в актах.

5.9. При необходимости Заказчик осуществляет за свой счет дополнительную экспертизу, принимаемой Заказчиком части или всех выполненных работ в целом, в случае подтверждения факта некачественно (с нарушением) выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. За неисполнение и (или) ненадлежащие исполнение обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе некачественное выполнение работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ.

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему  Контракту в случае выявленных недостатков.

6.4. При возникновении споров по настоящему Контракту Стороны обязуются принять все необходимые меры для их разрешения путем взаимных переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта спор подлежит передаче на рассмотрение в судебном порядке.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается 3 года с даты приемки готового к эксплуатации объекта  и  (или) акта устранения замечаний.

7.2. Качество материалов, подлежащих применению при выполнении работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, подтверждаться паспортами (сертификатами) качества на русском языке, выданными изготовителем, сертификатами пожарной безопасности.

7.3. В заявленный срок гарантии Подрядчик без каких – либо затрат со стороны Заказчика обязан устранить все возникшие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушением требований СНиП при выполнении работ и применением некачественных  материалов и оборудования возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается  соответственно на период устранения дефектов.

7.5. В течение вышеуказанного гарантийного срока наличие дефектов и срок их устранения фиксируются актом, составленным Сторонами. Неявка представителя Подрядчика для составления акта в течение трех дней, с момента его уведомления, является основанием для составления Заказчиком акта в одностороннем порядке.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит обнаруженные дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих гарантийных прав, поручить устранение дефектов третьему лицу, с последующим предъявлением Подрядчику понесенных расходов.

7.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

8. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

9.1. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств по реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен немедленно известить Заказчика письменно.

9.2. Оплата осуществляется безналичным путем в размере 30% предоплаты в течение 10 банковских дней  с момента заключения контракта, 70%  после  даты подписания обеими сторонами подтверждающих документов за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ (формы №КС-2, №КС-3) при предоставлении счетов – фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9.3. Перед подписанием актов выполненных работ, Подрядчик предоставляет копии счетов – фактур, подтверждающих цены на материалы и оборудование, указанные в акте.

9.4. Расчет за выполненные работы Заказчик производит после приемки готового к эксплуатации объекта и устранения возможных замечаний.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не включены в контракт, должна быть оформлена письменно в форме дополнений к контракту и подтверждены сторонами. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10.2. Споры, возникающие между сторонами при заключении и исполнении договора, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности решения споров путем переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Досрочное расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия настоящего Контракта определяется со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта по 14. 09. 2013 г.

12.2. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3.  Приложение № 1 – Локальный сметный расчет

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

| Заказчик: МКУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» 624992, г. Серов, ул. Заславского, 23 ИНН – 6632010621 КПП – 663201001 ОКПО – 39915661 ОКОНХ – 93110 л/с 03908006710 в отделе казначейского исполнения городского бюджета  7 – 30 – 63 Директор ______________ Н.В.Гусева м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту                                                                                      № ___от  «__» _________ 2013г.

____________________________________________________

Локальный сметный расчет № 
(локальная смета)

На выполнение работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________ тыс. руб.

Составлен в текущих  ценах по состоянию на ______________ 20 ___ г.                             руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Составил _________________________________________
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_____________________________________________________
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)