Приложение № 1

к договору

от «____» _____________ 2012г. №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева

Объемы и содержание работ: на объекте предусматривается проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоке и в подсобных помещениях МБОУ СОШ №14 им. В. Ф. Фуфачева.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с локально-сметным расчетом муниципального заказчика, приложенного к настоящей документации.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения договора.

До начала выполнения работ стороны обязаны составлять ведомость входного контроля качества материалов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с вывеской предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МБОУ СОШ №14 им. В.Ф. Фуфачева.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Срок гарантии на результат работ не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта приема-сдачи выполненных работ.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по  ремонту помещений должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта приемки выполненных работ.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкция пищеблока |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  | Примечание |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение № 32, коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,051 |  |  |
|  | 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,064 |  |  |
|  | 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,122 |  |  |
|  | 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,146 |  |  |
|  | 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,064 |  |  |
|  | 7 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,064 |  |  |
|  | Помещение № 31, холодный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Демонтаж ванн |  | 100 приборов |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 9 | Установка ванн прямых стальных |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,088 |  |  |
|  | 11 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 |  | 100 м борозд |  |  | 0,044 |  |  |
|  | 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0,046 |  |  |
|  | 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,046 |  |  |
|  | 14 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  | 1 |  |  |
|  | 15 | Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | 16 | Смена вентиляционных половых решеток |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,088 |  |  |
|  | 19 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,088 |  |  |
|  | 20 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,024 |  |  |
|  | 23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,143 |  |  |
|  | 24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,088 |  |  |
|  | Помещение № 29, 30, туалет, душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 26 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,0294 |  |  |
|  | 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0294 |  |  |
|  | 28 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  |  | 2 |  |  |
|  | 29 | Демонтаж унитазов и писсуаров |  | 100 приборов |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 30 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 31 | Снятие смесителя с душевой сеткой |  | 100 шт. арматуры |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 32 | Установка смесителей |  | 10 шт. |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 33 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем |  | компл. |  |  | 1 |  |  |
|  | 34 | Смена вентиляционных половых решеток |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 35 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 36 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  | 1,8 |  |  |
|  | 37 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | 38 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,031 |  |  |
|  | 39 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм |  | 100 м2 пола |  |  | 0,031 |  |  |
|  | 40 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,031 |  |  |
|  | 41 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,132 |  |  |
|  | 42 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,158 |  |  |
|  | 43 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,122 |  |  |
|  | 44 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0304 |  |  |
|  | Помещение № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 46 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 48 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 49 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 50 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,024 |  |  |
|  | 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,036 |  |  |
|  | Помещение № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Демонтаж ванн |  | 100 приборов |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 53 | Установка ванн купальных прямых стальных |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 54 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 55 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 56 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 57 | Смена гибких подводок |  | 100 приборов |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 58 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,143 |  |  |
|  | 59 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток h=1,5м |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,184 |  |  |
|  | 60 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону h=1,8м |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,22 |  |  |
|  | 61 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,167 |  |  |
|  | 62 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,143 |  |  |
|  | 63 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,143 |  |  |
|  | 65 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,143 |  |  |
|  | Раздел 2. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 м2 перегородок |  |  | 0,174 |  |  |
|  | 67 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных |  | 1 м3 |  |  | 0,288 |  |  |
|  | 68 | Демонтаж лестниц |  | 1 т конструкций |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 69 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,013 |  |  |
|  | 70 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 71 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1 м |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 72 | Обивка подоконника кровельной сталью оцинкованной |  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 73 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолка) |  | 100 м2 перетертой поверхности |  |  | 0,127 |  |  |
|  | 74 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,127 |  |  |
|  | 75 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,032 |  |  |
|  | 76 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 78 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,243 |  |  |
|  | 79 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,127 |  |  |
|  | 81 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,127 |  |  |
|  | 82 | Установка моек на одно отделение |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 83 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном |  | компл. |  |  | 1 |  |  |
|  | 84 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм |  | 100 отверстий |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 85 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 86 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 87 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 88 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  | 1 |  |  |
|  | 89 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм |  | 1 врезка |  |  | 2 |  |  |
|  | 90 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм |  | 1 врезка |  |  | 1 |  |  |
|  | 91 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 92 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 93 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,022 |  |  |
|  | Раздел 3. Замена дверного блока на блок из ПВХ профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0168 |  |  |
|  | Раздел 4. Раздача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 100 м2 перегородок |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 96 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,021 |  |  |
|  | 97 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,023 |  |  |
|  | 98 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,016 |  |  |
|  | 99 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,023 |  |  |
|  | 100 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,021 |  |  |
|  | 101 | Изготовление металлической решетки |  | 1 т конструкций |  |  | 0,1686 |  |  |
|  | 102 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  |  | 11,4 |  |  |
|  | 103 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  | т |  |  | 0,041 |  |  |
|  | 104 | Пруток, диаметром 10 мм |  | т |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 105 | Монтаж решетки |  | 1 т конструкций |  |  | 0,1686 |  |  |
|  | 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,039 |  |  |
|  | 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,039 |  |  |
|  | Раздел 5. Горячий цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,57 |  |  |
|  | 109 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 110 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм дверных откосов плоских |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,017 |  |  |
|  | 111 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,017 |  |  |
|  | Раздел 6. Установка дверных блоков пластиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 113 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,032 |  |  |
|  | 114 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,032 |  |  |
|  | 115 | Блоки дверные входные пластиковые |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Раздел 7. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т |  |  | 9 |  |  |
|  | 117 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I |  | т |  |  | 9 |  |  |