|  |  | Утверждаю И.о. заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка» _________________________ Е.А.Корнева Приказ №__ от 16.05.2011г. |
| --- | --- | --- |

Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

2. Информационная карта аукциона в электронной форме

3. Приложения (Техническое задание и проект муниципального  контракта)

Раздел 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

2) согласие  на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

3) согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого  для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, если такое требование установлено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с частью 2.2. статьи 11 Закона, в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме

| № п/п | Содержание: |
| --- | --- |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта: 19315 руб. 06 копеек |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «09» июня 2011 г., 17.00 ч. по времени сервера Единой электронной торговой площадки. |
|  | Место, день и время начала рассмотрения заявок: по месту нахождения заказчика, с 17.00 (местного времени) дня следующего за днем направления оператором электронной площадки заказчику частей заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «16» июня 2011 г. по времени сервера Единой электронной торговой площадки. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: не более шести дней со дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «20» июня 2011 г. по времени сервера Единой электронной торговой площадки. |
|  | Источник финансирования заказа: Областной бюджет, местный бюджет |
|  | Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): все расходы, связанные с выполнением настоящего контракта и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта: 1 931 506 руб. 00 коп. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет Муниципального заказчика (Прилагается). |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Рубль Российской Федерации |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: Не предусмотрен. |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: на сумму в размере 2,5-% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 48287 руб. 65 копеек. Муниципальный контракт заключается только после предоставления (передачи) победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта: - договора поручительства, либо; - безотзывной банковской гарантии, либо; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): по реквизитам Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка». Реквизиты МДОУ №10 «Елочка» можно получить в детском саду по адресу: Российская Федерация, Свердловская область Серовский район поселок Красноглинный улица Лесная, д.6 «а». ИНН 6632015860, КПП 663201001, УФК по Свердловской области (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Елочка» л/с 05623032470) р/с 40302810900003016232, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург БИК 046577001 В платежном поручении необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта № ___ от ___________» к договору залога № ____ от __________г. НДС не предусмотрен |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона: Не предусмотрена. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Наименование видов работ, технические характеристики и объемы работ указаны в Техническом задании Приложении № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. Качество работ и технические характеристики используемых Подрядчиком сырья и материалов по своим показателям должны быть не ниже или соответствовать требованиям Заказчика предельным (единичным) показателям, или определятся в пределах минимальных и (или) максимальных указанных технических характеристик и качественных показателей, приведенных в Техническом задании Приложении № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
|  | Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ: Не предусмотрено. |
|  | Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг: Не предусмотрено. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. Не требуется. Указанные документы не представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром: Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 2 рабочих дня до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации, (в письменной и электронной форме) перечисленной в пункте 8.2 проекта муниципального контракта. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 2 года с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место выполнения работ: Российская Федерация, Свердловская область Серовский район поселок Красноглинный улица Лесная, д.6 «а». Срок выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 01 августа 2011 года в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение №3 к контракту). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно: в безналичной форме путем перечисления денежных на расчетный счет Подрядчика, по факту выполнения всех работ, после подписания Муниципальным заказчиком окончательных актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры, до 01 ноября 2011 года. |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона: Не предусмотрена. |
|  | Требования к участникам размещения заказа |
| а) | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
| б) | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе |
| в) | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято |
| г) | Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. |
| д) | Отсутствие в предусмотренном 94-ФЗ от 21.07.2005 года Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 21. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): от 9657 руб. 53 коп. до 96575 руб. 30 коп. |
| 22. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта: В течение шести дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона (а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта). |
| 23. | Исходные данные по архитектурно-планировочным решениям: Чертеж – Ген.план территории МДОУ на 30 мест в пос.Красноглинный по ул.Лесная, 6а». Можно ознакомиться в период подготовки заявок на участие в открытом аукционе (но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе), еженедельно в понедельник и пятницу с 9 до 17 часов местного времени, предварительная запись по тел. (343385) 6-20-36- контактное лицо Рагозин Сергей Валерьевич. |

Раздел 3. Приложения (Техническое задание и проект муниципального  контракта)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

Объемы и содержание работ: На объекте предусматривается валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, разделка древесины твердых пород и лиственницы, корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,  обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, рытье ям для установки стоек и столбов,  установка элементов каркаса: из бревен и пластин, обшивка каркасных стен: досками обшивки,  установка стропил,  устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, укладка лаг,  устройство покрытий дощатых, устройство лавочек,  простая окраска масляными составами по дереву: полов, стен;   установка элементов каркаса: из брусьев, устройство настила,  установка барьера,  установка ограждения,  улучшенная окраска масляными составами по дереву, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами; устройство основания под фундаменты: щебеночного и общего назначения; установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона;  засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; монтаж м/к зонта;  устройство по фермам настила;  масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб;  уплотнение грунта: гравием;  погрузочные работы при автомобильных перевозках: песок;  перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров);  разравнивание песка; укладка досок (сиденье); устройство  настила (столешница);  установка деталей крепления; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;  устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;  гидроизоляция бокавая выравниванием поверхности бутовой кладки раствором;  засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям;  подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли;  посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную;  установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей;  огрунтовка металлических поверхностей; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью;   монтаж калитки; изготовление калитки; монтаж каркасов ворот распашных;  изготовление распашных ворот;  вывозка мусора.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с чертежом – Ген.план территории МДОУ на 30 мест в пос.Красноглинный по ул.Лесная, 6а», приложенного к настоящей документации.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения государственного контракта.

До начала выполнения работ стороны обязаны составлять ведомость входного контроля качества материалов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с установкой ворот, вывеской паспорта объекта, предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МДОУ №10 «Елочка».

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика, отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго», ООО «Коммунальщик Сотрино» п.Красноглинный.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по капитальному ремонту здания должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Площадки |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,1 |  |
| 2 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,1 |  |
| 3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 0,1 |  |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6,15 |  |
| 5,1 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см | 100 пней | 0,1 |  |
| 6 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -6,15 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1845 |  |
| 8 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 18,45 |  |
| Раздел 2. Устройство теневых навесов (2шт.) |  |  |  |  |
| 9 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,12 0,06*2 |  |
| 10 | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 2,92 1,46*2 |  |
| 11 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,77 0,385*2 |  |
| 12 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,6 0,3*2 |  |
| 13 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,66 0,33*2 |  |
| 14 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0,48 0,24*2 |  |
| 15 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,48 0,24*2 |  |
| 16 | Устройство лавочек | 100 м2 покрытий | 0,092 0,046*2 |  |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,304 1,152*2 |  |
| 18 | Краски масляные для наружных работ (разные цвета) | Т | 0,04492 0,02246*2 |  |
| 19 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,77 0,385*2 |  |
| 20 | Краски масляные для наружных работ (разные цвета) | Т | 0,02079 |  |
| Раздел 3. Манеж |  |  |  |  |
| 21 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,2 |  |
| 22 | Устройство настила: толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 23 | Установка барьера | 1 м3 древесины в конструкции | 0,25 |  |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| Раздел 4. Горка манеж |  |  |  |  |
| 25 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,37 |  |
| 26 | Устройство настила: толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,025 |  |
| 27 | Установка ограждения | 1 м3 древесины в конструкции | 0,09 |  |
| 28 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Раздел 5. Зон теневой (2шт). |  |  |  |  |
| 30 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 31 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,08 |  |
| 32 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 33 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,068 |  |
| 34 | М/к стойки | т | 0,068 |  |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 36 | Монтаж м/к зонта | 1 т конструкций | 0,09 |  |
| 37 | М/к зонт | т | 0,09 |  |
| 38 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 39 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм | т | 0,001 |  |
| 40 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| Раздел 6. Песочница тип II (4шт.) |  |  |  |  |
| 42 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0,28 |  |
| 43 | Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм | м3 | 1,428 |  |
| 44 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,43 |  |
| 45 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |  |
| 46 | Установка деталей крепления каркаса | 1 т конструкций | 0,041 |  |
| 47 | Детали крепления стальные | кг | 41 |  |
| 48 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 49 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песок | т | 12 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I | т | 12 |  |
| 51 | Разравнивание песка | 1000 м3 грунта | 0,008 |  |
| Раздел 7. Скамьи-детские |  |  |  |  |
| 52 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,41 |  |
| 53 | Укладка досок (сиденье) | 100 м2 покрытия | 0,04 |  |
| 54 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |  |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Раздел 8. Столик для игр тип I |  |  |  |  |
| 56 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,07 |  |
| 57 | Устройство настила (столешница) | 100 м2 покрытия | 0,004 |  |
| 58 | Установка деталей крепления | 1 т конструкций | 0,004 |  |
| 59 | Детали крепления стальные | кг | 4,2 |  |
| 60 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 61 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Раздел 9. Столик для игр тип II |  |  |  |  |
| 62 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,13 |  |
| 63 | Устройство настила (столешница) | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 64 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 10. Физкультурная площадка |  |  |  |  |
| Покрытие |  |  |  |  |
| 66 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,078 |  |
| 67 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 7,8 |  |
| 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 |  |
| 69 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2,4 |  |
| 70 | Устройство бортовой доски | 100 м2 | 0,1 |  |
| Стенка тип I отбойная для мяча |  |  |  |  |
| 71 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 72 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,08 |  |
| 73 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной: 100 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,005 |  |
| 74 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,45 |  |
| 75 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т | 0,015 |  |
| 76 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм | т | 0,015 |  |
| 77 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,009 |  |
| 78 | Гидроизоляция бокавая выравниванием поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |  |
| 79 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |  |
| Скамья тип II |  |  |  |  |
| 80 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,15 |  |
| 81 | Укладка досок (сиденье) | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 82 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Скамья-качалка |  |  |  |  |
| 84 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 85 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,001 |  |
| 86 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,102 |  |
| 87 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,01 |  |
| 88 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,004 |  |
| 89 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |  |
| 90 | Монтаж м/к скамьи-качалки | 1 т конструкций | 0,11 |  |
| 91 | М/к скамьи-качалки | т | 0,11 |  |
| 92 | Укладка брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,105 |  |
| 93 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 94 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| Раздел 11. Площадка для сбора мусора |  |  |  |  |
| 95 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0173 |  |
| 96 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 | м3 | 1,73 |  |
| 97 | Устройство бетонных оснований | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0173 |  |
| 98 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,05 |  |
| 99 | Монтаж металлических опор | 1 т конструкций | 0,11 |  |
| 100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 80 мм толщина стенки 3.0 мм | м | 15 |  |
| 101 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 102 | Бетонирование опор | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 103 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м | 100 м2 | 0,14 |  |
| 104 | Уголок 32х32х3 мм | кг | 41 |  |
| 105 | Листы профнастила Цена: 220 : 3,15 | м2 | 14 |  |
| 106 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,01 |  |
| Раздел 12. Проезды |  |  |  |  |
| ТИП 1 |  |  |  |  |
| 107 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,469 |  |
| 108 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,469 |  |
| 109 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 46,9 |  |
| 110 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,469 |  |
| 111 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | 0,469 |  |
| 112 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 7,035 |  |
| 113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 118,19 |  |
| 114 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см типа ДХ | 1000 м2 покрытия | 0,469 |  |
| 115 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к норме 27-06-019-1 | 1000 м2 покрытия | 0,469 |  |
| 116 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,85 |  |
| 117 | Камни бортовые марка: БР300.30.15 | шт | 95 |  |
| Тротуары (тип 2) |  |  |  |  |
| 118 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,358 |  |
| 119 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,358 |  |
| 120 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,358 |  |
| 121 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,695 |  |
| 122 | Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 | м3 | 2,712 |  |
| Раздел 13. Газоны |  |  |  |  |
| 123 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 16,712 |  |
| 124 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 16,712 |  |
| 125 | Семена многолетних трав | кг | 33,42 |  |
| Раздел 14. Ограждение |  |  |  |  |
| 126 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м | 100 м оград | 1,95 |  |
| 127 | Уголок 40х40х4 мм | кг | 464 |  |
| 128 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 227,5 |  |
| 129 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 293 |  |
| 130 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |  |
| 131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |  |
| Устройство калитки и ворот |  |  |  |  |
| 132 | Монтаж калитки | 1 т конструкций | 0,0152 |  |
| 133 | Изготовление калитки | 1 т конструкций | 0,0152 |  |
| 134 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 14 мм | т | 0,0152 |  |
| 135 | Петля накладная | шт. | 2 |  |
| 136 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |  |
| 137 | Монтаж каркасов ворот распашных | 1 т конструкций | 0,054 |  |
| 138 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |  |
| 139 | Изготовление распашных ворот | 1 т конструкций | 0,055 |  |
| 140 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 0,054 |  |
| 141 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 14 |  |
| 142 | Петля накладная | шт. | 4 |  |
| 143 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,979 |  |
| 144 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,449 |  |
| 145 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,53 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

на выполнение  работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

г. Серов                    				                                                              «_____»________________ 2011 г.

Свердловская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Елочка»,  именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице и.о.заведующей Корневой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице______________________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» действуя на основании результатов размещения муниципального заказа в форме открытого аукциона в электронной форме, утвержденных Протоколом № ____ от «___» _________ 2011г., заключили государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок в соответствии с условиями контракта выполнить работы по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка», расположенного по адресу Свердловская область, Серовский район, поселок Красноглинный, улица Лесная, д.6 «а», (именуемого в дальнейшем - «Объект») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

1.2.	Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.3. До начала выполнения работ стороны обязаны составлять ведомость входного контроля качества материалов.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту), результатами открытого аукциона и составляет - ____________ руб. ______коп., в  том числе НДС ___ %____________ руб. _______ коп.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением настоящего контракта и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно:  в безналичной форме путем перечисления денежных на расчетный счет Подрядчика, по факту выполнения всех работ,  после подписания Муниципальным заказчиком окончательных актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры, до 01 ноября 2011 года.

2.4. Обязательства Муниципального заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ:  до 01 августа 2011 года.

3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение № 3 к контракту). График выполнения работ разрабатывается Подрядчиком и утверждается Муниципальным заказчиком.

3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.4. Не выполнение Подрядчиком любого из этапов работ, указанных в графике, является основанием для отказа Заказчика  от выполнения работ  в одностороннем порядке, то сеть для  приостановки работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ, упомянутых в разделе 1 настоящего контракта.

4.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты (сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) и  технические паспорта. Копии сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику до начала производства работ и укладки материалов в дело.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ, а также их соответствие СНиПам, ГОСТам и техническому заданию (Приложение №1).

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для надлежащего исполнения настоящего контракта, Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, согласно действующим нормативным документам СНиПам, ГОСТам, сдать выполненные работы Муниципальному заказчику в соответствии с разделом 8 настоящего контракта.

5.2. До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии, холодной воды и отопления с заключением договора с поставщиками данных услуг.

5.3. Письменно уведомлять Муниципального заказчика для освидетельствования скрытых работ за 2 дня до их закрытия. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформляет акты на скрытые работы и протоколы установленной формы и визирует их представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Муниципального заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

5.4. Представлять Муниципальному заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.5. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ в течение гарантийного срока.

5.6. Обеспечить при выполнении ремонтных работ соблюдение необходимых мероприятий техники безопасности, охраны окружающей среды, а также проведение противопожарных мероприятий. Назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется в отдел капитального строительства.

5.7. Осуществлять систематическую уборку помещений объекта и ежедневный вывоз мусора. По завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания акта приема выполненных работ.

5.8. Осуществить необходимое для выполнения ремонтных работ отключение существующих инженерных систем и подключение к ним после согласования всех действий со службой главного инженера Муниципального заказчика. Согласовать подключение временных электролиний отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» с установкой приборов учета.

5.9. Информировать Муниципального заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять Муниципальному заказчику договоры, свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на Объекте субподрядными организациями.

5.10.Вести общий журнал производства работ формы КС-6 с момента начала работ. При этом Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представить последнему документы, подтверждающие сведения, заносимые в журнал производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Муниципальным заказчиком в журнале производства работ.

5.11. Оформить акт приёма-сдачи объекта в работу и акт передачи  объекта по установленным формам.

5.12. Приступив к выполнению работ на объекте, устанавливать информационный плакат с указанием: начала и окончания работ, ответственного лица на объекте, контактного телефона ответственного лица.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

Для надлежащего исполнения настоящего контракта Муниципальный заказчик обязуется:

6.1. Производить приёмку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего контракта и осуществлять их последующую оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.3. Назначить приказом своего уполномоченного представителя, который от имени Муниципального заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего контракта.

6.4. При осуществлении надзора и контроля за выполнением работ не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.5. Муниципальный заказчик вправе приостановит выполнение работ Подрядчиком, составив обоснованный акт, в соответствии с

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту.

7.2. Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 2 года с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7.4. При обнаружении дефектов и недоделок сторонами подписывается акт обнаруженных дефектов и недоделок. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных дефектов и недоделок составляет 2 дня с момента его получения.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в п. 11.2. настоящего контракта.

7.5.	В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Муниципального заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Муниципальным заказчиком срок.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком после выполнения каждого этапа работ, предусмотренного графиком выполнения работ.

8.2. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика письменно за 2 рабочих дня о готовности объекта к сдаче.

8.2. Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 2 рабочих дня  до начала приемки выполненных работ  три экземпляра исполнительной документации, а также следующие документы:

- общий журнал работ ф.КС-6;

- акты на скрытые работы с фотофиксацией всех скрытых работ;

- журнал сварочных работ, копии удостоверений сварщика, пожарные талоны;

- акты гидравлических испытаний;

- паспорта, сертификаты на поставленное сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические);

- гарантийные талоны предприятия-изготовителя на поставленное оборудование и изделия;

- исполнительные схемы на скрытые коммуникации.

8.3. Приемка выполненных работ, отремонтированного объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Муниципального заказчика, в течение пяти рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется отдельными актами, подписанными обеими сторонами.

8.4. Подписание актов выполненных работ в объемах,  соответствующих графику выполнения работ, производится ежемесячно при предъявлении в полном объеме исполнительной документации.

8.5. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приёмки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Муниципальному заказчику лежит на Подрядчике.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

При наступлении таких обстоятельств сторона должна известить об этом другую сторону и предоставить справку торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, подтверждающую их наступление.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.2.	За нарушение установленного срока выполнения обязательства Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику за каждый просроченный день неустойку в размере 1 % от стоимости муниципального контракта.

10.3. Кроме предусмотренных настоящим контрактом санкций за неисполнение обязательств по контракту, Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Муниципального заказчика, а также имуществу третьих лиц, находящихся на территории Муниципального заказчика, возмещает Муниципальному заказчику и (или) третьему лицу в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных Муниципальным заказчиком и (или) третьим лицом  расходах, утрате, повреждении или порче их имущества, приостановке муниципальным заказчиком работы и учебного процесса на срок более чем на 1 академический час, а также упущенную материальную выгоду. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды является требование Муниципального заказчика. Подрядчик производит возмещение  ущерба,  упущенной выгоды в размере и срок, указанные Муниципальным заказчиком.

10.4. Подрядчик вправе, вместо возмещения ущерба, за который он несет имущественную ответственность, безвозмездно выполнить работы заново, устранить нанесенный материальный ущерб своими силами и средствами, восполнить урон за свой счет, возместить муниципальному заказчику убытки за срыв работы и учебного процесса сверх установленного срока.

10.5. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации, меры по минимизации нанесенного ущерба.

10.6. Уплата пени и неустоек не освобождают виновную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения контракта.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. При расторжении контракта до приемки Муниципальным заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны в равных частях.

11.3. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются арбитражным судом с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 15 рабочих дней с момента ее получения.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируются виновной стороной.

12.2.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не распространять каким-либо еще доступным третьим лицам способом сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон, кроме запросов государственных органов, которые вправе запрашивать данную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Любое уведомление по данному контракту отправляется получателю в виде заказного письма.

12.4. При выполнении условий настоящего контракта стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.5. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует в части взятых на себя обязательств до полного их исполнения.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Елочка» Адрес: 624963, Свердловская область, Серовский район, поселок Красноглинный, улица Лесная, д.6 «а». ИНН 6632015860, КПП 663201001 р/с 40204810700000126232 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург БИК 046577001 И.о.Заведующей _____________ Е.А.Корнева «_____» ___________________ 2011 г. МП | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ________ от «____» ________________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

Объемы и содержание работ: На объекте предусматривается валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, разделка древесины твердых пород и лиственницы, корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,  обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, рытье ям для установки стоек и столбов,  установка элементов каркаса: из бревен и пластин, обшивка каркасных стен: досками обшивки,  установка стропил,  устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, укладка лаг,  устройство покрытий дощатых, устройство лавочек,  простая окраска масляными составами по дереву: полов, стен;   установка элементов каркаса: из брусьев, устройство настила,  установка барьера,  установка ограждения,  улучшенная окраска масляными составами по дереву, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами; устройство основания под фундаменты: щебеночного и общего назначения; установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона;  засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; монтаж м/к зонта;  устройство по фермам настила;  масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб;  уплотнение грунта: гравием;  погрузочные работы при автомобильных перевозках: песок;  перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров);  разравнивание песка; укладка досок (сиденье); устройство  настила (столешница);  установка деталей крепления; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;  устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;  гидроизоляция бокавая выравниванием поверхности бутовой кладки раствором;  засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям;  подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли;  посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную;  установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей;  огрунтовка металлических поверхностей; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью;   монтаж калитки; изготовление калитки; монтаж каркасов ворот распашных;  изготовление распашных ворот;  вывозка мусора.

Работы должны быть, выполнены в соответствии с чертежом – Ген.план территории МДОУ на 30 мест в пос.Красноглинный по ул.Лесная, 6а».

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение строительных материалов: Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения государственного контракта.

До начала выполнения работ стороны обязаны составлять ведомость входного контроля качества материалов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и строительного мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Территория производства работ должна быть ограждена, с установкой ворот, вывеской паспорта объекта, предупреждающих знаков и надписей.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МДОУ №10 «Елочка».

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика, отделением «Серовских электрических сетей» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго», ООО «Коммунальщик Сотрино» п.Красноглинный.

До начала ремонтных работ Подрядчик должен установить узлы учета потребления электроэнергии с заключением договора с поставщиками данных услуг.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение ремонтно-реставрационных работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по капитальному ремонту здания должна быть представлена Подрядчиком Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, журналы сварочных работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Подрядчиком. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по благоустройству территории с установкой металлического ограждения и малых архитектурных форм на прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 «Елочка»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Площадки |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,1 |  |
| 2 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,1 |  |
| 3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 0,1 |  |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6,15 |  |
| 5,1 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см | 100 пней | 0,1 |  |
| 6 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -6,15 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1845 |  |
| 8 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 18,45 |  |
| Раздел 2. Устройство теневых навесов (2шт.) |  |  |  |  |
| 9 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,12 0,06*2 |  |
| 10 | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 2,92 1,46*2 |  |
| 11 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,77 0,385*2 |  |
| 12 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,6 0,3*2 |  |
| 13 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,66 0,33*2 |  |
| 14 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0,48 0,24*2 |  |
| 15 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,48 0,24*2 |  |
| 16 | Устройство лавочек | 100 м2 покрытий | 0,092 0,046*2 |  |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,304 1,152*2 |  |
| 18 | Краски масляные для наружных работ (разные цвета) | Т | 0,04492 0,02246*2 |  |
| 19 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,77 0,385*2 |  |
| 20 | Краски масляные для наружных работ (разные цвета) | Т | 0,02079 |  |
| Раздел 3. Манеж |  |  |  |  |
| 21 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,2 |  |
| 22 | Устройство настила: толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 23 | Установка барьера | 1 м3 древесины в конструкции | 0,25 |  |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| Раздел 4. Горка манеж |  |  |  |  |
| 25 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,37 |  |
| 26 | Устройство настила: толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,025 |  |
| 27 | Установка ограждения | 1 м3 древесины в конструкции | 0,09 |  |
| 28 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Раздел 5. Зон теневой (2шт). |  |  |  |  |
| 30 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 31 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,08 |  |
| 32 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 33 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,068 |  |
| 34 | М/к стойки | т | 0,068 |  |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 36 | Монтаж м/к зонта | 1 т конструкций | 0,09 |  |
| 37 | М/к зонт | т | 0,09 |  |
| 38 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 39 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм | т | 0,001 |  |
| 40 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| Раздел 6. Песочница тип II (4шт.) |  |  |  |  |
| 42 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0,28 |  |
| 43 | Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм | м3 | 1,428 |  |
| 44 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,43 |  |
| 45 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 |  |
| 46 | Установка деталей крепления каркаса | 1 т конструкций | 0,041 |  |
| 47 | Детали крепления стальные | кг | 41 |  |
| 48 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 49 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песок | т | 12 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I | т | 12 |  |
| 51 | Разравнивание песка | 1000 м3 грунта | 0,008 |  |
| Раздел 7. Скамьи-детские |  |  |  |  |
| 52 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,41 |  |
| 53 | Укладка досок (сиденье) | 100 м2 покрытия | 0,04 |  |
| 54 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |  |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Раздел 8. Столик для игр тип I |  |  |  |  |
| 56 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,07 |  |
| 57 | Устройство настила (столешница) | 100 м2 покрытия | 0,004 |  |
| 58 | Установка деталей крепления | 1 т конструкций | 0,004 |  |
| 59 | Детали крепления стальные | кг | 4,2 |  |
| 60 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 61 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Раздел 9. Столик для игр тип II |  |  |  |  |
| 62 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,13 |  |
| 63 | Устройство настила (столешница) | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 64 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 10. Физкультурная площадка |  |  |  |  |
| Покрытие |  |  |  |  |
| 66 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,078 |  |
| 67 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 7,8 |  |
| 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 |  |
| 69 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2,4 |  |
| 70 | Устройство бортовой доски | 100 м2 | 0,1 |  |
| Стенка тип I отбойная для мяча |  |  |  |  |
| 71 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 72 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,08 |  |
| 73 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной: 100 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,005 |  |
| 74 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,45 |  |
| 75 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т | 0,015 |  |
| 76 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм | т | 0,015 |  |
| 77 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,009 |  |
| 78 | Гидроизоляция бокавая выравниванием поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |  |
| 79 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |  |
| Скамья тип II |  |  |  |  |
| 80 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,15 |  |
| 81 | Укладка досок (сиденье) | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 82 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |  |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Скамья-качалка |  |  |  |  |
| 84 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 85 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,001 |  |
| 86 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,102 |  |
| 87 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,01 |  |
| 88 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,004 |  |
| 89 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |  |
| 90 | Монтаж м/к скамьи-качалки | 1 т конструкций | 0,11 |  |
| 91 | М/к скамьи-качалки | т | 0,11 |  |
| 92 | Укладка брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,105 |  |
| 93 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 94 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| Раздел 11. Площадка для сбора мусора |  |  |  |  |
| 95 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0173 |  |
| 96 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 | м3 | 1,73 |  |
| 97 | Устройство бетонных оснований | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0173 |  |
| 98 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,05 |  |
| 99 | Монтаж металлических опор | 1 т конструкций | 0,11 |  |
| 100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 80 мм толщина стенки 3.0 мм | м | 15 |  |
| 101 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 102 | Бетонирование опор | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 103 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м | 100 м2 | 0,14 |  |
| 104 | Уголок 32х32х3 мм | кг | 41 |  |
| 105 | Листы профнастила Цена: 220 : 3,15 | м2 | 14 |  |
| 106 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,01 |  |
| Раздел 12. Проезды |  |  |  |  |
| ТИП 1 |  |  |  |  |
| 107 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,469 |  |
| 108 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,469 |  |
| 109 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 46,9 |  |
| 110 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,469 |  |
| 111 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | 0,469 |  |
| 112 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 7,035 |  |
| 113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 118,19 |  |
| 114 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см типа ДХ | 1000 м2 покрытия | 0,469 |  |
| 115 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к норме 27-06-019-1 | 1000 м2 покрытия | 0,469 |  |
| 116 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,85 |  |
| 117 | Камни бортовые марка: БР300.30.15 | шт | 95 |  |
| Тротуары (тип 2) |  |  |  |  |
| 118 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,358 |  |
| 119 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,358 |  |
| 120 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,358 |  |
| 121 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,695 |  |
| 122 | Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 | м3 | 2,712 |  |
| Раздел 13. Газоны |  |  |  |  |
| 123 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 16,712 |  |
| 124 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 16,712 |  |
| 125 | Семена многолетних трав | кг | 33,42 |  |
| Раздел 14. Ограждение |  |  |  |  |
| 126 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м | 100 м оград | 1,95 |  |
| 127 | Уголок 40х40х4 мм | кг | 464 |  |
| 128 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 227,5 |  |
| 129 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 293 |  |
| 130 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |  |
| 131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |  |
| Устройство калитки и ворот |  |  |  |  |
| 132 | Монтаж калитки | 1 т конструкций | 0,0152 |  |
| 133 | Изготовление калитки | 1 т конструкций | 0,0152 |  |
| 134 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 14 мм | т | 0,0152 |  |
| 135 | Петля накладная | шт. | 2 |  |
| 136 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |  |
| 137 | Монтаж каркасов ворот распашных | 1 т конструкций | 0,054 |  |
| 138 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |  |
| 139 | Изготовление распашных ворот | 1 т конструкций | 0,055 |  |
| 140 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 0,054 |  |
| 141 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 14 |  |
| 142 | Петля накладная | шт. | 4 |  |
| 143 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,979 |  |
| 144 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,449 |  |
| 145 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,53 |  |

| Муниципальный заказчик И.о.Заведующей МДОУ №10 «Елочка» ________________________________/Е.А.Корнева/ «_____» ___________________ 2011 г. | Подрядчик _______________________________/_______________/ «___» _________________________________2011 г. |
| --- | --- |