АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Серовского городского округа _______________________ Е.Ю. Преин «______» ____________________ 2012г. |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем

в помещениях административного здания

№ ASGO___177ZK01

г. Серов

2012г.

### Извещение о проведении запроса котировок

Настоящий запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства

ASGO___177ZK01

Сведения о заказчике: Администрация Серовского городского округа

Почтовый адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 140

Телефон: 75-635; 75-819; факс (34385) 75 650.

E-mail: info@adm-serov.ru

Контактное лицо: Просветова Евгения Анатольевна – тел. (34385) 75 635.

Источник финансирования заказа: бюджет Серовского городского округа.

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) – 2930274 «Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители».

Форма котировочной заявки в Приложении 1 к извещению о проведении запроса котировок.

Котировочную заявку вправе подать любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством РФ. При этом, котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

Котировочная заявка подается в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1) в письменном виде или в форме электронного документа. Котировочные заявки в форме электронного документа созданные и оформленные в соответствии с требованиями ч.3          ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (к котировочной заявке, подаваемой в форме электронного документа, рекомендуется приложить корневой сертификат Удостоверяющего центра и указать с помощью каких программных средств была осуществлена подпись котировочной заявки).

Предмет муниципального контракта: Поставка, монтаж и пуско-наладка бытовых настенных сплит-систем в помещениях административного здания.

Требования количеству, к качеству, техническим характеристикам товара (работам, услугам): согласно Технического задания Заказчика (Приложение №2) к извещению о проведении запроса котировок.

Краткие требования, предъявляемые Заказчиком к поставляемому товару:

1). Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), сертифицированным, не восстановленным, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, оригинального производства, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), изготовленным не ранее 2012 года выпуска, иметь заводскую сборку, производиться серийно не менее одного года, не быть выставочным либо опытным образцом.

2) Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, а также соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, указанным в данном извещении о проведении запроса котировок, иметь документ, содержащий все существенные технические характеристики товара, и инструкцию пользователя на русском языке. Товар должен соответствовать условиям контракта и приложению к нему.

В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением и технической документацией.

3). Предлагаемый к поставке товар должен иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерации, либо международными соглашениями, в которых участвует РФ, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

Срок эксплуатации товара - не менее 7 лет.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Весь поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров без необходимости закупки Заказчиком каких либо дополнительных товаров.

Требования к упаковке товара: Поставщиком должны соблюдаться требования действующего законодательства к обеспечению качества и безопасности товара при их расфасовке, упаковке, а также при их хранении и перевозке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

Упаковка и маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам, соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Оборудование должно быть индивидуально упаковано в заводскую транспортировочную коробку.

Требования, установленные к Участникам размещения заказов – субъектов малого предпринимательства:

- участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства), требованиям установленным пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ (о численности работников за предшествующий календарный год), а так же требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008г.  № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Место поставки товаров: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: 624992, Свердловская область,  г. Серов, Ленина, 140.

Срок поставки товара, оказания услуг/выполнения работ: поставка, отгрузка товара (комплектно, одной партией), монтаж, установка, пуско-наладка товара и обучение персонала Заказчика, силами и средствами Поставщика должны быть произведены – в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Сведения о включенных расходах в цену товаров: в цену товара включается полная стоимость услуг/работ, в т.ч. цена единицы стоимости оборудования и комплектующих, расходы по доставке до Заказчика транспортом Поставщика, разгрузке, расходы на монтаж, установку и пуско-наладку товара за счет средств Поставщика (включая стоимость расходных материалов необходимых для производства монтажных работ, использованию подъёмных механизмов), стоимость гарантийного обслуживания в течение всего гарантийного срока, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на упаковку (тару), маркировку, командировочные расходы, самостоятельный выезд на объект, страхование, обучение сотрудников Заказчика с выездом специалистов Поставщика на место поставки оборудования, НДС (в случае, если облагается), % инфляции, все налоги, пошлины, сборы, расходы на уплату иных обязательных платежей и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителем, является российский рубль.

Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта, за исключением случая снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, и иных условий исполнения муниципального контракта, указана в российских рублях.

Неучтенные затраты Поставщика по муниципальному контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

Максимальная цена контракта: 148 000,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована по Данным изучения коммерческих предложений, указанных в Приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» - (приводятся - не прилагаются).

Место подачи котировочных заявок: в письменной форме по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, улица Ленина, 140, кабинет № 46. Дни приема заявок: в рабочие дни, пн. – чт. 08.00 – 17.00 местного времени, пт. 8.00-16.00 местного времени, перерыв на обед с 12.00 – 13.00, сб., вс. – выходной.

Срок подачи котировочных заявок: со дня опубликования извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  до 16.00 часов «19» октября 2012 года.

Срок и условия оплаты товаров:

Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товара, монтажа и пуско-наладки поставленного товара, что подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи - приемки товаров и сопутствующих услуг (работ), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в срок до 25 декабря 2012 года с даты выставления Поставщиком счета на оплату цены Контракта и предоставления Поставщиком в бухгалтерию Заказчика надлежащим образом оформленных документов (счета, счета-фактуры, подписанные сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта сдачи - приемки товаров и сопутствующих услуг (работ).

Дополнительные сведения: В связи с наличием у Заказчика ограниченных программных средств, прием котировочных заявок в форме электронного документа возможен только в формате стандартного текстового редактора Microsoft Word 2003. При этом котировочная заявка в форме электронного документа должна быть подписана электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр. В связи с отсутствием подключения Заказчика к службе гарантированной доставки электронных документов, Заказчик не несет ответственность за неполучение котировочных заявок в форме электронных документов. (Заказчик не несет ответственности в случае возникновения технических проблем, связанных с работой Интернета и электронной почты. Участники размещения заказа самостоятельно удостоверяются в получении котировочной заявки Заказчиком).

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее, чем  через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок                                                                                         № ASGO___177ZK01

на бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(заявка подается в письменной форме, в оригинале или в форме электронного документа)

Дата:    «____»  __________ 2012 г. исх. №_______

Кому: ______________________________________

Участник размещения заказа:

| Наименование юридического лица/Фамилия имя отчество физического лица |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (юридический и фактический адрес)/место жительства для физического лица, телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН |  |
| р/с |  |
| Банк |  |
| к/с |  |
| БИК |  |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку, монтаж и пуско-наладке бытовых настенных сплит-систем в помещениях административного здания,

размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок цен, включая все условия муниципального контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, мы, нижеподписавшиеся,

(наименование Участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п.)

сообщаем о намерении участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и в соответствии с настоящей заявкой предлагаем осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем в помещениях административного здания на условиях, в объемах по указанным ценам, изложенными ниже в таблице:

- Объем и характеристики поставляемого Товара и оказания (выполнения) сопутствующих поставке Товара услуг/работ (монтаж, установка, пуско-наладка товара, обучение персонала): (форма для заполнения)

| № п/п | Наименование товара (комплект поставки оборудования) | Страна происхождения, год изготовления, завод-изготовитель (фирма производитель), марка, модель, модификацию, ГОСТ, тип и т.д. (Указать условное обозначение, однозначно идентифицирующее оборудование) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС руб. | Стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, установка и пуско-наладка оборудования ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица цен не должна содержать арифметических ошибок в расчетах.

Материалы и оборудование, указанные в заявке, не подлежат замене в процессе исполнения обязательств по контракту.

Примечания

** Ценовое предложение на монтаж, установку и пуско-наладку оборудования может быть представлено в виде калькуляции или сметы (на усмотрение участника размещения заказа).

на общую сумму (прописью) руб., включающая в себя полную стоимость услуги, в т.ч. цена единицы стоимости оборудования и комплектующих, расходы по доставке, разгрузке, расходов на монтаж и наладку оборудования за счет средств Поставщика (включая стоимость расходных материалов необходимых для производства монтажных работ, использованию подъёмных механизмов), стоимость гарантийного обслуживания в течение всего гарантийного срока, стоимость комплекта технической документации, расходы на упаковку, маркировку, командировочные расходы, самостоятельный выезд на объект, страхование, обучение сотрудников Заказчика с выездом специалистов Поставщика на место поставки оборудования, НДС (в случае, если облагается), % инфляции, все налоги, пошлины, сборы и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта.

В т.ч. сумма НДС _____ % ____________(_________________) руб.**

**) Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

- Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках Товара (оборудования) Участника размещения заказа, используемых при выполнении работ/услуг по Контракту (форма для заполнения).

Таблица сравнения «Требование Заказчика - Предложение участника»

| № п/п | Требование заказчика |  |  |  |  | Предложение Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара (комплект поставки оборудования) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг | Значение | Ед. изм. | Кол-во |  |

Характеристики должны содержать значения всех параметров, требуемых техническим заданием.

Мы согласны, в случае принятия нашей цены осуществить поставку, монтаж, установку и пуско-наладку товара и обучение персонала, на условиях, в объемах и в сроки, установленных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями оплаты.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что цены и другие условия, указанные нами в настоящей котировочной заявке остаются неизменными в течение всего срока действия муниципального контракта.

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании заказчика (приложение №2 настоящего извещения).

Мы гарантируем соответствие товара ГОСТам, ТУ. Работы/услуги по монтажу, пуско-наладке будут выполнены в соответствии со СНиПами.

Гарантируем предоставление Заказчику сертификатов качества и сертификатов соответствия на товар до подписания муниципального контракта.

Срок гарантии качества (гарантийный срок) Поставщика на поставленный Товар и оказания (выполнения) сопутствующих поставке Товара услуг/работ (монтаж, пуско-наладку товара) составляет __________ месяцев (не менее срока гарантии качества производителя).

Указанные гарантийные сроки  исчисляются со дня приемки Товара и услуг (работ) согласно соответствующего Акту сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) в течение всего гарантийного срока.

Гарантируем, что ______________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

является субъектом малого предпринимательства в соответствии с законодательством РФ, а именно в штате нашей организации работает _______ сотрудников; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации для __________________________________________________ предприятия.

(микропредприятие, среднее предприятие, малое предприятие).

Мы признаём, что Заказчик вправе осуществить проверку представляемых  документов на предмет их соответствия требованиям запроса котировки:

-  в  случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок,  указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный Контракт, такой победитель признаётся уклонившимся  от заключения Контракта;

-  в случае, если победитель в проведении запроса котировок признан  уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением  от  заключения  Контракта;

-  в случае, если  победитель  в  проведении  запроса  котировок, признанный  уклонившимся  от  заключения  Контракта,  и  участник  размещения заказа,  предложение

о  цене Контракта которого содержит лучшие условия по  цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении  запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, Заказчик не вправе заключить Контракт с указанным  участником  размещения заказа.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________.

(Ф.И.О., телефон работника)

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

_________________             __________________________________         ____________________

(должность)             (собственноручная подпись, оригинальный оттиск  печати                     (Ф.И.О.)

организации (индивидуального предпринимателя))*

_____________________________

*Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и заверена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати).

Приложение № 1

к котировочной заявке

Сведения об участнике размещения заказа

(данная таблица заполняется по усмотрению участника размещения заказа)

| 1. | Фирменное наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (для юридических лиц) |  |
| 3. | Юридический адрес (для юридических лиц) |  |
| 4. | Почтовый адрес (для юридических лиц), адрес места жительства (для физических лиц) |  |
| 5. | Ф.И.О. контактного лица |  |
| 6. | Номер контактного телефона, факса, Е-mail |  |
| 7. | Реквизиты организации для включения в проект муниципального контракта: Почтовый адрес, телефон: ИНН/КПП Код по ОКПО Код по ОКОНХ Банк Расчетный счет Кор.счет ОГРН БИК |  |
| 8. | Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного заключить муниципальный контракт |  |
| 9. | Наименование документа, на основании которого действует лицо, уполномоченное заключить муниципальный контракт (устав, приказ, доверенность и пр.) |  |

Руководитель (должность)              ______________			Ф.И.О.

МП			                (подпись)

### Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGO___177ZK01

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем

в помещениях административного здания

I. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

| Наименование товара | Место установки внутреннего блока | Место установки наружного блока | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая настенная сплит-система (кондиционер) | Служебные помещения – 4 кабинета: S каб. = 32,28 м², на стене под потолком h примерно =1,0 м; Этажность - 1,2,3,4. | На стене здания | 4 (четыре) |

1. Исходные данные Заказчика (технические и функциональные характеристики) товара:

Планируемое количество товара: – 4 шт.

Производительность: потребляемая мощность для охлаждения – не более 3,5 кВт /потребляемая мощность для нагрева – не более 3,8 кВт

- тип - сплит-система с технологией управления компрессором;

- класс энергоэффективности (энергопотребления) – не ниже D класса;

- 2-х блочный – наружный блок (улица) и внутренний блок (стена);

- основное функционирование – охлаждение/обогрев/режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)/осушение теплообменника (теплый пуск);

- низкий уровень шума (ВБ/НБ) – не более 35/54 ДБ (А);

- тип хладогена - R 410А;

- наличие - беспроводной пульт дистанционного управления;

- наличие функции – VLED- дисплей;

- наличие функции – автоматическая защита компрессора;

- наличие - фильтров в наружном блоке для очистки воздуха;

- наличие функции – авторестарт;

- наличие функции – таймер включения и отключения;

- наличие функции – самодиагностика неисправностей при работе и включении;

- наличие функции – ночной режим (SLEEP);

- наличие функции – режим AUTO;

- наличие функции – запоминание настроек;

- наличие – защитное покрытие корпуса наружного бока (антикоррозийное покрытие);

- наличие функции – система против образования льда (низкотемпературный комплект);

- наличие – Nano фильтр.

Другие функции и особенности:

диапазон рабочих температур (охлаждение) - от 17º С и выше;

диапазон рабочих температур (нагрев) - до 30 ºС;

монтаж (установка, пуско-наладка) кондиционера – не более 45 % от средней стоимости цены товара.

Срок эксплуатации -  не менее 7 лет.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (комплект поставки оборудования) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовая настенная сплит-система «MDV MSR1i-12HRN1/MOAi-12HN1» или «эквивалент» | Комплект поставки сплит-системы: Наружный блок (улица) Внутренний блок (стена) Беспроводной ПДУ Паспорт (руководство пользователя) на языке производителя, выполненный типографским способом, паспорт (руководство пользователя) на русском языке, выполненный типографским способом. Гарантийный талон Сертификат соответствия Функциональные характеристики сплит-системы: Автоматическая защита компрессора Фильтры в наружном блоке для очистки воздуха Автоматический перезапуск – «авторестарт» (сохранение заданных рабочих параметров при отключении электропитания) Таймер включения и отключения Самодиагностика неисправностей при работе и включении Ночной режим (SLEEP) Режим AUTO Запоминание настроек Защитное покрытие корпуса наружного блока Низкотемпературный комплект (система против образования льда) Установка скорости потока воздуха от внутреннего блока Nano фильтр Технические характеристики сплит-системы: Основное функционирование: -охлаждение/обогрев/режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)/осушение теплообменника (теплый пуск) Производительность (кВт): - потребляемая мощность для охлаждения - потребляемая мощность для нагрева Тип хладогена Класс энергоэффективности (энергопотребления) не ниже Расход воздуха (ВБ): (м3/ч.) Уровень шума не более (звук, давление, 1м./ВБ/НБ): - внутренний блок не более - ДБ (А) - наружный блок не более – ДБ (А) Монтажные характеристики: Внутренний блок: Габаритные размеры (мм): Ширина не менее/не более Высота не менее/не более Глубина не менее/не более Вес не более (кг) Наружный блок: Габаритные размеры (мм): Ширина не менее/не более Высота не менее/не более Глубина не менее/не более Вес не более (кг) Монтаж и пуско-наладка системы Электрические хар-ки (электропитание)(V-ph-Hz): Охлаждение: - ток (А) – не более - номинальная мощность (кВт) не более Нагрев: - ток (А) – не более - номинальная мощность (кВт) не более Евро-вилка Дополнительное оборудование: Низкотемпературный комплект (система против образования льда) позволяющий использовать кондиционер при наружной температуре воздуха -30 С., установленный заводским способом заводом – изготовителем. Место установки внешнего и внутреннего блока производиться по согласованию с Заказчиком. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие 3,5кВт 3,8кВт R 410А D 540 35 54 760/790 260/275 170/190 9 600/700 450/535 180/235 24,5 наличие 220-240-50-1 6 1,345 5,6 1,265 наличие наличие | шт. | 4 |

3. Требования к качеству поставляемого товара:

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52161.2.40-2008 и особым условиям, указанным в спецификации и подтверждаться документами о качестве (паспортом, сертификатом).

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), сертифицированным, не восстановленным, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, оригинального производства, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), изготовленным не ранее 2012 года выпуска, иметь заводскую сборку, производиться серийно не менее одного года, не быть выставочным либо опытным образцом.

Товар, должен иметь сертификат соответствия. Товар должен соответствовать условиям контракта и приложению к нему.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические и функциональные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании извещения о проведении запроса котировок.

Все комплектующие, необходимые для монтажа и эксплуатации товара, должны присутствовать в комплекте стандартной поставки. Весь поставляемый товар должен выполнять свое стандартное функциональное назначение без необходимости закупки Заказчиком каких либо дополнительных товаров.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества и надлежащим образом заверенный сертификатами соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации, а также в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого Перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В комплект поставки на товар должен входить комплект технической документации (паспорт (руководство пользователя), руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации в виде копий.

4. Требования к безопасности поставляемого товара:

Поставляемый товар, а также материалы, используемые при монтаже и наладке поставленного товара, должны быть новыми, экологически чистыми, безопасным для здоровья человека, соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, сертификата качества или другим документам, регламентирующим качество товара.

Товар должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам по безопасности эксплуатируемых товаров.

Товар, являющийся предметом контракта, должен соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности.

5. Требования к упаковке товара:

Заводская упаковка товара не должна иметь следов деформации, ударов, намокания, воздействия атмосферных осадков и термического воздействия. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности Товара,  при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования, комплектующих изделий, материалов (опись, упаковочные ярлыки или листы). Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям.

Упаковка и маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам, соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Обязательно наличие упаковки производителя. Тара и упаковка возврату не подлежат.

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества:

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и оказания (выполнения) сопутствующих поставке Товара услуг/работ (монтаж, пуско-наладку товара) со дня приемки Товара и услуг (работ) согласно Акту сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) в течение всего гарантийного срока, составляющего 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае, если производитель товара установил больший срок гарантийного обслуживания (более 36 месяцев), то срок гарантийного обслуживания считается равным сроку, установленному производителем на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Срок эксплуатации товара - не менее 7 лет.

Объем гарантии качества – 100 % с момента поставки товара в адрес Заказчика. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков (выход из строя отдельных узлов, комплектующих товара и т.д.), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в течение 3-х дней с момента уведомления или заменить дефектную Продукцию исправной, поставленной в согласованные Сторонами сроки, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание всего поставляемого Товара в течение гарантийного срока.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Поставщик от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при этом все расходы предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Поставщика.

В случае если Поставщик в течение срока, установленного в соответствии с настоящим Контрактом, не устранит обнаруженные недостатки и/или дефекты, Заказчик вправе привлечь для устранения таких недостатков, дефектов третьих лиц. Поставщик обязуется возместить Заказчику все затраты на устранение недостатков дефектов, в том числе связанные с привлечением третьих лиц.

7. Требования к срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку Товара в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка, монтаж, установка и пуско-наладка Товара проводится в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  силами и за счет Поставщика.

Монтаж, установка и пуско-наладка включает в себя монтаж внутренних и наружных блоков, монтаж соединительных коммуникаций между блоками, сверление отверстий в стенах, использование спецоборудования для установки наружного блока, подключение электропитания к сплит-системе, материалы и комплектующие для монтажа, пусконаладочные работы.

Место установки внутренних и внешних блоков сплит-систем согласовывается с Заказчиком.

При выполнении работ/оказании услуг по контракту необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

СНиП  Ш-10-75 «Правила производства и приемки работ»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СНиП  Ш-4-80 (2000)  «Техника безопасности в строительстве»

СНиП  21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТов и правил, действующих на момент выполнения работ/оказания услуг.

8. Дополнительные условия при выполнении работ/оказании услуг:

- при установке Товара должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей здания.

- при нарушении целостности несущих поверхностей, покрытия стен и т.п., Поставщик обязан после установки товара осуществить все необходимые мероприятия по их восстановлению до первоначального состояния.

Риск случайной гибели имущества или случайного повреждения результатов установки товара до его приёмки Заказчиком несёт Поставщик.

- после установки товара Поставщик обязан сдать его ответственному представителю Заказчика и  предоставить полный комплект исполнительной документации (планы размещения товара, прокладки кабельных трасс и проводки, паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования).

- монтаж и наладка товара должны производиться квалифицированными специалистами;

- до начала работ согласовать с Заказчиком время проведения работ и место установки блоков сплит-систем;

- монтаж, установку и пуско-наладку проводить в день доставки товара в присутствии  представителя Заказчика;

- монтаж, установка и пуско-наладка осуществляется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя;

- установленное оборудование не должно нарушать целостности помещений;

- трубопроводы проложить внутри помещений в кабель - каналах с гибкими крышками и угловыми элементами;

- питающий кабель внутреннего блока проложить цельным кабелем без нарушения изоляции с 3-мя жилами расчетного сечения на потребляемую мощность;

- предусмотреть мероприятия по защите мебели и пола от повреждения и загрязнения, т.к. помещения находится в эксплуатации и не освобождены от мебели;

- восстановить отделку (по типу существующей) с внутренней и наружной сторон стен в местах прохождения трубопроводов;

- после проведения работ убрать рабочее место и вывезти мусор.

### Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGO___177ZK01

(ПРОЕКТ)  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем

в помещениях административного здания

г. Серов Свердловской области					                       «___» ________  2012г.

Администрация Серовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Серовского городского округа Преина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые  далее «Стороны»,

на основании решения Единой комиссии администрации Серовского городского округа по размещению заказов от «___» __________ 2012г., протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (определения победителя) № ______________, заключили  настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику производимые или закупаемые им бытовые настенные сплит-системы (кондиционеры), далее именуемые «Продукция» или «Товар», с техническими и качественными характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложении № 1), в ассортименте и количестве согласно Спецификации поставляемых товаров (Приложение №2), и оказать (выполнить) сопутствующие поставке Товара услуги (работы), а Заказчик обязуется принять указанный Товар и сопутствующие поставке услуги (работы) и оплатить их в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

1.2. Сопутствующими поставке товара услугами (работами) являются погрузочно-разгрузочные работы, работы по монтажу Товара с выравниваем Товара на месте по горизонтали и вертикали, настройке продукции, пусконаладочные работы, услуги по обучению лиц, которые используют и обслуживают товар, услуги по уборке мест установки Продукции с вывозом упаковочного материала и строительного мусора. Сопутствующие услуги (работы) осуществляются в сроки, установленные в пункте 3.3. Контракта.

1.3. Поставка Товара и оказание (выполнение) сопутствующих поставке Товара услуг (работ) осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки Товара является доставка Товара Заказчику.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (который не был в употреблении, не снятый с длительного хранения, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), изготовленным не ранее 2012 года выпуска, иметь заводскую сборку, производиться серийно не менее одного года, не быть выставочным либо опытным образцом.

1.5. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.

# 2. Цена и порядок расчетов за Товар

2.1. Цена Контракта определяется на основании Спецификации поставляемых товаров (Приложение №2) и составляет ______ (______) рублей _____ коп., в том числе НДС ____ % (в случае, если облагается).

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, - этот текст удалить.)

Цена настоящего контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случая снижения цены Контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, и иных условий исполнения контракта.

2.2. В общую стоимость настоящего контракта включена полная стоимость услуг, в т.ч. цена единицы стоимости оборудования и комплектующих, расходы по доставке до Заказчика транспортом Поставщика, разгрузке, расходы на монтаж, установку и пуско-наладку оборудования за счет средств Поставщика (включая стоимость расходных материалов необходимых для производства монтажных работ, использованию подъёмных механизмов), стоимость гарантийного обслуживания в течение всего гарантийного срока, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на упаковку (тару), маркировку, командировочные расходы, самостоятельный выезд на объект, страхование, обучение сотрудников Заказчика с выездом специалистов Поставщика на место поставки оборудования, НДС (в случае, если облагается), % инфляции, все налоги, пошлины, сборы, расходы на уплату иных обязательных платежей и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта.

2.3. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком после фактической поставки Продукции и оказания (выполнения) всех сопутствующих услуг (работ), что подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи - приемки товаров и сопутствующих услуг (работ), путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 настоящего Контракта. Оплата производится в срок до 25 декабря 2012 года с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта и предоставления в бухгалтерию Заказчика следующих отчетных документов:

– счета с указанием номера Контракта, наименования Товара, наименования Поставщика и Заказчика, места поставки;

– счета-фактуры;

– товарной (товарно-транспортной) накладной на Продукцию с указанием номера Контракта и с отметкой о передаче Товара;

- Акта сдачи - приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) с отметкой о приемке Товара.

Вышеуказанный пакет документов должен быть предоставлен Поставщиком в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания акта сдачи - приемки товаров и сопутствующих услуг (работ).

2.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего Контракта.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. На поставляемую Продукцию оформляется Акт сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ), товарная накладная, в которых указывается полное наименование Товара, количество, единица измерения, цена за единицу, общая сумма поставки.

3.2. Доставка Товара производится путем его отгрузки транспортом Поставщика по адресу Заказчика: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 140.

3.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка и сопутствующие поставке услуги (работы) Товара по адресу Заказчика осуществляются в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта. Товар отгружается Заказчику единовременно (в течение дня). Поставщик не менее чем за один день до предполагаемой даты поставки товара обязан уведомить Заказчика посредством телефонной или факсимильной связи о точной дате и времени поставки товара и согласовать с Заказчиком дату время по требованию Заказчика.

Момент поставки Товара подтверждается отметкой в товарной накладной, удостоверенной подписями ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

3.4. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Днем полного исполнения обязательств по поставке Продукции считается дата приемки Продукции и сопутствующих услуг (работ) согласно Акту сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ), подписанного уполномоченными на то представителями Сторон. Приемка товара осуществляется представителями Заказчика, при этом Заказчик в случае необходимости имеет право на проведение и/или технического контроля Товара и работ с целью подтверждения их соответствия условиям контракта, Техническим требованиям.

4.2. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (на основании котировочной заявки победителя) допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Техническом задании (Приложение № 1), что оформляется подписанием Сторонами дополнительного соглашения к Контракту в порядке, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Контракта.

4.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки. Оборудование должно быть индивидуально упаковано в заводскую транспортировочную коробку.

4.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок службы.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.6. Продукция должна упаковываться в тару (упаковку), отвечающую требованиям технических условий и обеспечивающую сохранность Продукции при ее транспортировке и хранении. Тара (упаковка) Продукции подлежит возврату Поставщику после установки Продукции. Залоговые суммы за тару (упаковку) не взыскиваются.

4.7. В день отгрузки Товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарной накладной и счет - фактуры, Акт сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ), составленный по форме приложения  № 3 к настоящему Контракту, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Приемка Продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, в поврежденной таре производится на складе Заказчика в момент получения Продукции от Поставщика. Приемка Продукции, поступившей в исправной таре, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится на складе Заказчика в момент вскрытия тары.

4.9. Приемка Продукции производится уполномоченными на то Заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки Продукции, в течение 2 (Двух) дней с даты доставки Продукции.

4.10. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой продукции (товарная накладная, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку Продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии, качестве и комплектности поступившей Продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

Поставщик в течение трех рабочих дней обязан представить недостающие документы, указанные в акте.

4.11. Выборочная (частичная) проверка количества и качества Продукции с распространением результатов проверки какой-либо части Продукции на весь Товар допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Сторон.

4.12. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей Продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции (пункт 4.10 Контракта), Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной Продукции и характер выявленных при приемке дефектов.

Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность Продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной Продукцией. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Продукции.

Одновременно с приостановлением приемки Продукции Заказчик обязан вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжение приемки Продукции и составления двухстороннего акта представителя Поставщика (изготовителя). В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика (при одногородней поставке в течение восьми рабочих часов, а при иногородней – в течение двадцати четырех рабочих часов), последний продолжает приемку Продукции самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

4.13. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 1 (Одного) дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 1 (Одного) дня с момента заявления о них Заказчиком заменить некачественный Товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.14. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 1 (Одного) дня с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25 апреля 1966 г.      № П-7.

4.16. По окончании проверки поставленной Продукции уполномоченные представители Заказчика и Поставщика делают отметку в Акте сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) о соответствии его качества, количества и комплектности установленным требованиям, после чего Поставщик приступает к монтажу, установке и пуско-наладке Продукции. Место установки внутренних и внешних блоков Продукции согласовывается с Заказчиком.

4.17. По итогам приемки Товара и сопутствующих услуг (работ) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг (работ), Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) в 2 (Двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику, либо направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа Стороны в 3-дневный срок составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, которые производятся за счет Поставщика.

4.18. Претензии в отношении качества Товара могут быть заявлены в течение всего срока годности Товара при условии соблюдения правил хранения.

- Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товара и оказания (выполнения) сопутствующих услуг (работ).

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. Совершить необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие сопутствующих услуг (работ), оказанных (выполненных) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.3. Своевременно оплатить поставленный Товар, в том числе сопутствующие услуги (работы) в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного в пункте 5.2.4 Контракта срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

Заказчик вправе взыскать неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Контракта.

5.2.9. В случае взыскания Заказчиком неустойки с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа, Поставщику к Акту сдачи-приемки Товаров, на основании которого должен осуществляться такой платеж, оформляется Акт об удержании неустойки (прилагается к Акту сдачи-приемки Товаров). В Акте об удержании неустойки указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по Акту сдачи-приемки Товаров за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Акт об удержании неустойки подписывается Сторонами по Контракту, и оплата по Акту сдачи-приемки Товаров осуществляется с учетом содержащейся в Акте об удержании неустойки информации.

5.2.10. Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 9.1. настоящего Контракта.

5.2.11. Требовать от Поставщика при наличии оснований оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при окончание срока действия Контракта,  повлекшего прекращение обязательств Сторон по Контракту, в следующем порядке:

5.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.11.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.12. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2.13. Назначить ответственного представителя по Контракту.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.17. настоящего Контракта Заказчиком Акта сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар и сопутствующие услуги (работы) в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субпоставщиков, предварительно уведомив об этом Заказчика. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Продукцию надлежащего качества в ассортименте и количестве согласно Спецификации на поставку продукции (Приложение №2), в установленные Контрактом сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта

5.4.2. Оказать (выполнить) сопутствующие поставке услуги (работы) надлежащего качества в согласованные Сторонами сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.3.  Сдать поставленную Продукцию и сопутствующие услуги (работы) по Акту сдачи-приемки товара и сопутствующих услуг (работ) уполномоченному представителю Заказчика.

5.4.4. Предоставить Заказчику паспорта изделий, всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый Товар, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации и безопасности на русском языке, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю, а также предоставить сертификат соответствия /декларацию о соответствии (в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения, декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Осуществлять своими силами и/или силами производителя гарантийное обслуживание поставляемой Продукции в течение гарантийного срока, установленного пунктом 6.3 настоящего Контракта.

5.4.8. Обеспечивать направляемых специалистов технической документацией, необходимой для проведения гарантийных работ.

5.4.9. Оказывать необходимые консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации Продукции.

5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.11. Назначить ответственного представителя по Контракту.

- Качество и комплектность продукции, гарантийные обязательства

6.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем и требованиями настоящего Контракта, иным обычно предъявляемым требованиям, и должна аттестовываться по категориям качества данного вида продукции.

6.2. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемой Продукции сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), установленными для данного вида продукции, которые отправляются вместе с Товаром.

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и оказания (выполнения) сопутствующих поставке Товара услуг (работ) со дня приемки Продукции и услуг (работ) согласно Акту сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) в течение всего гарантийного срока, составляющего 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае, если производитель товара установил больший срок гарантийного обслуживания (более 36 месяцев), то срок гарантийного обслуживания считается равным сроку, установленному производителем на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ, заявленными в техническом задании (приложение №1).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Контракту, является новым, произведенным не ранее 2012г., не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

6.5. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного Товара при обнаружении брака, установлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Контракта, нарушения других требований настоящего Контракта к качеству поставляемого Товара.

Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной или не будет соответствовать условиям Контракта, не достигнет обусловленной производительности либо утратит ее не по вине Заказчика, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить дефектную Продукцию исправной, поставленной в согласованные Сторонами сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Поставщик от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при этом все расходы предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Поставщика.

В случае если Поставщик в течение срока, установленного в соответствии с настоящим Контрактом, не устранит обнаруженные недостатки и/или дефекты, Заказчик вправе привлечь для устранения таких недостатков, дефектов третьих лиц. Поставщик обязуется возместить Заказчику все затраты на устранение недостатков дефектов, в том числе связанные с привлечением третьих лиц.

6.6. Гарантийное обслуживание Продукции осуществляется в следующем порядке:

- замена бракованного товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара;

- Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара в пределах гарантийного срока в течение 10 календарных дней с момента поступления соответствующей письменной заявки Заказчика;

- при причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока на товар Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента поступления соответствующей письменной заявки Заказчика;

- в случае замены некачественного товара гарантийный срок товара продлевается на количество времени, затраченного на замену товара;

- гарантийное обслуживание товара осуществляется с выездом на место установки товара в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта.

6.7. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- условия эксплуатации не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по их эксплуатации;

- имеются механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, повлекшие неисправности Продукции.

6.8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества производителя товара  в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Срок гарантии качества производителя товара равен гарантийному сроку, установленному Поставщиком согласно пункту 6.3 настоящего Контракта.

Наличие гарантии качества удостоверяется наличием гарантийного талона (сертификата) производителя или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

- Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товаров в срок, установленный Контрактом, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере одной стопятидесятой действующей на день неисполнения обязательств ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости подлежащих поставке Товаров за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного Контрактом.

7.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере одной стопятидесятой действующей на день неисполнения обязательства ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленного некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение № 2), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

7.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере одной стопятидесятой действующей на день неисполнения обязательства ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленного некомплектного Товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования Товара/приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

7.8. За неправильную маркировку, либо ее отсутствие Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 5 (Пяти) процентов от стоимости поставленной Продукции с неправильной маркировкой.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по оказанию (выполнению) сопутствующих поставке услуг (работ) в сроки, установленные Контрактом, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 5 (Пяти) процентов от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательств по оказанию услуг (выполнению работ).

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта, или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств в натуре в пределах срока действия настоящего Контракта.

7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости, Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2.	В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде Свердловской области.

9.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4.	Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5.	В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Заказчика; наименование, почтовый адрес и реквизиты Поставщика, которому направлена претензия.

9.6.	Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.7.	В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2012 года. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по исполнению условий Контракта, за исключением обязательств Поставщика и прав Заказчика по гарантии качества товара и ответственности за неисполнение (ненадлежащие исполнение) условий Контракта.

Фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках настоящего Контракта обязательств прекращает действие настоящего Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

10.2.	Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контакту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3.	Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда Свердловской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4.	Для расторжения Контракта по соглашению Сторон заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении настоящего Контракта с указанием срока его расторжения. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

10.5.	Требование о расторжении Контракта может быть заявлено заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо неполучения ответа в установленный срок.

10.6.	Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

10.6.1.	При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

10.6.2.	При нарушении Поставщиком более чем на 2 (Два) рабочих дня срока поставки Товара или сроков исполнения сопутствующих услуг (работ), предусмотренных пунктом 3.3. Контракта.

10.6.3.	Неисполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки поставленного Товара, предусмотренные пунктами 4.13 и 4.14 настоящего Контракта, в установленные сроки.

10.6.4.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

10.6.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7.	Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11. Прочие условия

11.1.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.	При исполнении Контракта стороны руководствуются положениями Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормами российского гражданского законодательства.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание на __ л.;

Приложение № 2 - Спецификация поставляемых товаров на ___ л.;

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ).

12. Юридические адреса, реквизиты сторон

Заказчик:                                                                                   Поставщик:

Администрация Серовского городского округа

624992, Россия, Свердловская область, г. Серов,

ул. Ленина, дом 140, ИНН 6632003896,

КПП 663201001, ОГРН 1026601814095,

расчетный счет 40204810700000126232

(л/счет 03901009410) в ГРКЦ ГУ Банка

России по Свердловской области

г. Екатеринбург, БИК 046577001.

13. Подписи сторон

Заказчик:                                                           Поставщик:

Глава администрации

Серовского городского округа

__________________ /Преин Е.Ю./             _________________ /_______________/

М.П.                                                                                             М.П.

Приложение №1 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем

в помещениях административного здания

I. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

| Наименование товара | Место установки внутреннего блока | Место установки наружного блока | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая настенная сплит-система (кондиционер) | Служебные помещения – 4 кабинета: S каб. = 32,28 м², на стене под потолком h примерно =1,0 м; Этажность - 1,2,3,4. | На стене здания | 4 (четыре) |

1. Исходные данные Заказчика (технические и функциональные характеристики) товара:

Планируемое количество товара: – 4 шт.

Производительность: потребляемая мощность для охлаждения – не более 3,5 кВт /потребляемая мощность для нагрева – не более 3,8 кВт

- тип - сплит-система с технологией управления компрессором;

- класс энергоэффективности (энергопотребления) – не ниже D класса;

- 2-х блочный – наружный блок (улица) и внутренний блок (стена);

- основное функционирование – охлаждение/обогрев/режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)/осушение теплообменника (теплый пуск);

- низкий уровень шума (ВБ/НБ) – не более 35/54 ДБ (А);

- тип хладогена - R 410А;

- наличие - беспроводной пульт дистанционного управления;

- наличие функции – VLED- дисплей;

- наличие функции – автоматическая защита компрессора;

- наличие - фильтров в наружном блоке для очистки воздуха;

- наличие функции – авторестарт;

- наличие функции – таймер включения и отключения;

- наличие функции – самодиагностика неисправностей при работе и включении;

- наличие функции – ночной режим (SLEEP);

- наличие функции – режим AUTO;

- наличие функции – запоминание настроек;

- наличие – защитное покрытие корпуса наружного бока (антикоррозийное покрытие);

- наличие функции – система против образования льда (низкотемпературный комплект);

- наличие – Nano фильтр.

Другие функции и особенности:

диапазон рабочих температур (охлаждение) - от 17º С и выше;

диапазон рабочих температур (нагрев) - до 30 ºС;

монтаж (установка, пуско-наладка) кондиционера – не более 45 % от средней стоимости цены товара.

Срок эксплуатации -  не менее 7 лет.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (комплект поставки оборудования) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовая настенная сплит-система «MDV MSR1i-12HRN1/MOAi-12HN1» или «эквивалент» | Комплект поставки сплит-системы: Наружный блок (улица) Внутренний блок (стена) Беспроводной ПДУ Паспорт (руководство пользователя) на языке производителя, выполненный типографским способом, паспорт (руководство пользователя) на русском языке, выполненный типографским способом. Гарантийный талон Сертификат соответствия Функциональные характеристики сплит-системы: Автоматическая защита компрессора Фильтры в наружном блоке для очистки воздуха Автоматический перезапуск – «авторестарт» (сохранение заданных рабочих параметров при отключении электропитания) Таймер включения и отключения Самодиагностика неисправностей при работе и включении Ночной режим (SLEEP) Режим AUTO Запоминание настроек Защитное покрытие корпуса наружного блока Низкотемпературный комплект (система против образования льда) Установка скорости потока воздуха от внутреннего блока Nano фильтр Технические характеристики сплит-системы: Основное функционирование: -охлаждение/обогрев/режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)/осушение теплообменника (теплый пуск) Производительность (кВт): - потребляемая мощность для охлаждения - потребляемая мощность для нагрева Тип хладогена Класс энергоэффективности (энергопотребления) не ниже Расход воздуха (ВБ): (м3/ч.) Уровень шума не более (звук, давление, 1м./ВБ/НБ): - внутренний блок не более - ДБ (А) - наружный блок не более – ДБ (А) Монтажные характеристики: Внутренний блок: Габаритные размеры (мм): Ширина не менее/не более Высота не менее/не более Глубина не менее/не более Вес не более (кг) Наружный блок: Габаритные размеры (мм): Ширина не менее/не более Высота не менее/не более Глубина не менее/не более Вес не более (кг) Монтаж и пуско-наладка системы Электрические хар-ки (электропитание)(V-ph-Hz): Охлаждение: - ток (А) – не более - номинальная мощность (кВт) не более Нагрев: - ток (А) – не более - номинальная мощность (кВт) не более Евро-вилка Дополнительное оборудование: Низкотемпературный комплект (система против образования льда) позволяющий использовать кондиционер при наружной температуре воздуха -30 С., установленный заводским способом заводом – изготовителем. Место установки внешнего и внутреннего блока производиться по согласованию с Заказчиком. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие 3,5кВт 3,8кВт R 410А D 540 35 54 760/790 260/275 170/190 9 600/700 450/535 180/235 24,5 наличие 220-240-50-1 6 1,345 5,6 1,265 наличие наличие | шт. | 4 |

3. Требования к качеству поставляемого товара:

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52161.2.40-2008 и особым условиям, указанным в спецификации и подтверждаться документами о качестве (паспортом, сертификатом).

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), сертифицированным, не восстановленным, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, оригинального производства, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), изготовленным не ранее 2012 года выпуска, иметь заводскую сборку, производиться серийно не менее одного года, не быть выставочным либо опытным образцом.

Товар, должен иметь сертификат соответствия. Товар должен соответствовать условиям контракта и приложению к нему.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические и функциональные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании извещения о проведении запроса котировок.

Все комплектующие, необходимые для монтажа и эксплуатации товара, должны присутствовать в комплекте стандартной поставки. Весь поставляемый товар должен выполнять свое стандартное функциональное назначение без необходимости закупки Заказчиком каких либо дополнительных товаров.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества и надлежащим образом заверенный сертификатами соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации, а также в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого Перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В комплект поставки на товар должен входить комплект технической документации (паспорт (руководство пользователя), руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации в виде копий.

4. Требования к безопасности поставляемого товара:

Поставляемый товар, а также материалы, используемые при монтаже и наладке поставленного товара, должны быть новыми, экологически чистыми, безопасным для здоровья человека, соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, сертификата качества или другим документам, регламентирующим качество товара.

Товар должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам по безопасности эксплуатируемых товаров.

Товар, являющийся предметом контракта, должен соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности.

5. Требования к упаковке товара:

Заводская упаковка товара не должна иметь следов деформации, ударов, намокания, воздействия атмосферных осадков и термического воздействия. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности Товара,  при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования, комплектующих изделий, материалов (опись, упаковочные ярлыки или листы). Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям.

Упаковка и маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам, соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Обязательно наличие упаковки производителя. Тара и упаковка возврату не подлежат.

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества:

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара и оказания (выполнения) сопутствующих поставке Товара услуг/работ (монтаж, пуско-наладку товара) со дня приемки Товара и услуг (работ) согласно Акту сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ) в течение всего гарантийного срока, составляющего 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае, если производитель товара установил больший срок гарантийного обслуживания (более 36 месяцев), то срок гарантийного обслуживания считается равным сроку, установленному производителем на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Срок эксплуатации товара - не менее 7 лет.

Объем гарантии качества – 100 % с момента поставки товара в адрес Заказчика. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков (выход из строя отдельных узлов, комплектующих товара и т.д.), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в течение 3-х дней с момента уведомления или заменить дефектную Продукцию исправной, поставленной в согласованные Сторонами сроки, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание всего поставляемого Товара в течение гарантийного срока.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Поставщик от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при этом все расходы предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Поставщика.

В случае если Поставщик в течение срока, установленного в соответствии с настоящим Контрактом, не устранит обнаруженные недостатки и/или дефекты, Заказчик вправе привлечь для устранения таких недостатков, дефектов третьих лиц. Поставщик обязуется возместить Заказчику все затраты на устранение недостатков дефектов, в том числе связанные с привлечением третьих лиц.

7. Требования к срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ/оказания услуг: Осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку Товара в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка, монтаж, установка и пуско-наладка Товара проводится в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  силами и за счет Поставщика.

Монтаж, установка и пуско-наладка включает в себя монтаж внутренних и наружных блоков, монтаж соединительных коммуникаций между блоками, сверление отверстий в стенах, использование спецоборудования для установки наружного блока, подключение электропитания к сплит-системе, материалы и комплектующие для монтажа, пусконаладочные работы.

Место установки внутренних и внешних блоков сплит-систем согласовывается с Заказчиком.

При выполнении работ/оказании услуг по контракту необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

СНиП  Ш-10-75 «Правила производства и приемки работ»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СНиП  Ш-4-80 (2000)  «Техника безопасности в строительстве»

СНиП  21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТов и правил, действующих на момент выполнения работ/оказания услуг.

8. Дополнительные условия при выполнении работ/оказании услуг:

- при установке Товара должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей здания.

- при нарушении целостности несущих поверхностей, покрытия стен и т.п., Поставщик обязан после установки товара осуществить все необходимые мероприятия по их восстановлению до первоначального состояния.

Риск случайной гибели имущества или случайного повреждения результатов установки товара до его приёмки Заказчиком несёт Поставщик.

- после установки товара Поставщик обязан сдать его ответственному представителю Заказчика и  предоставить полный комплект исполнительной документации (планы размещения товара, прокладки кабельных трасс и проводки, паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования).

- монтаж и наладка товара должны производиться квалифицированными специалистами;

- до начала работ согласовать с Заказчиком время проведения работ и место установки блоков сплит-систем;

- монтаж, установку и пуско-наладку проводить в день доставки товара в присутствии  представителя Заказчика;

- монтаж, установка и пуско-наладка осуществляется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя;

- установленное оборудование не должно нарушать целостности помещений;

- трубопроводы проложить внутри помещений в кабель - каналах с гибкими крышками и угловыми элементами;

- питающий кабель внутреннего блока проложить цельным кабелем без нарушения изоляции с 3-мя жилами расчетного сечения на потребляемую мощность;

- предусмотреть мероприятия по защите мебели и пола от повреждения и загрязнения, т.к. помещения находится в эксплуатации и не освобождены от мебели;

- восстановить отделку (по типу существующей) с внутренней и наружной сторон стен в местах прохождения трубопроводов;

- после проведения работ убрать рабочее место и вывезти мусор.

Заказчик:                                                           Поставщик:

Глава администрации

Серовского городского округа

__________________ /Преин Е.Ю./             _________________ /_______________/

М.П.                                                                                             М.П.

Приложение №2 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование и характеристики товара (комплект поставки кондиционеров), производитель, гарантийный срок, год изготовления, марка, модель, ГОСТ, модификацию, тип и т.д. | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) * | Кол-во | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В т.ч. НДС**: |  |  |  |  |  |

*Цена указана с учетом всех сопутствующих услуг (работ), предусмотренных Контрактом.

** Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

Заказчик:                                                                      Поставщик:

Глава администрации

Серовского городского округа

__________________ /Преин Е.Ю./               _________________ /_______________/

М.П.                                                                    М.П.

Приложение №3 к муниципальному контракту

№_____ от ____________

(ФОРМА) АКТ № ___
сдачи-приемки товаров и сопутствующих услуг (работ)

г. Серов Свердловской области                                                                     «____» ____________2012г.

Администрация Серовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Серовского городского округа Евгения Юрьевича Преина, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые  далее «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Муниципальным контрактом № ____ от «___» ________ 2012 года (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке бытовых настенных сплит-систем (кондиционеров) (далее – товар) и оказанию (выполнению) сопутствующих услуг (работ), а именно поставку, монтаж, наладку и пуско-наладку товара по адресу: Свердловская область, г. Серов,         ул. Ленина, 140.

1. Фактическое качество поставленного Товара и сопутствующих работ соответствует (не соответствует, соответствует не в полном объеме) требованиям контракта от «__» ______ 2012г. № ___) ________________________________________________________________________ .

2. Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям контракта.

3. Поставка товара и оказание (выполнение) сопутствующих услуг (работ) должны быть выполнены «___»________ 2012 года, фактически выполнены «___»________ 2012 года. Товары приняты Заказчиком по количеству, с надлежащим качеством и комплектности «___»________ 2012 года.

Заказчик и Поставщик претензий друг к другу по факту поставленного Товара и оказание (выполнение) сопутствующих услуг (работ) по контракту не имеют.

4. Недостатки и/или дефекты товара и сопутствующих услуг (работ) (выявлены в объеме руб., не выявлены)____________________________________________________________________________.

5. Стоимость товаров по контракту составляет: ______________________________(прописью) руб.

6. Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта сдачи-приемки товара и сопутствующих услуг (работ) все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны) и служит, в соответствии с условиями  контракта, основанием для проведения расчетов Заказчика с Поставщиком по настоящему контракту.

8. Результаты работ по Контракту:

Принял:                                                            Сдал:

Заказчик:                                                         Поставщик:

Глава администрации

Серовского городского округа

__________________ /Преин Е.Ю./            _________________ /_______________/

М.П.                                                             М.П.

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок

№ ASGO___171ZK01

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит - систем

в помещениях административного здания

В соответствии со ст. 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 года №94 ФЗ для определения начальной цены были подготовлены запросы в организации, осуществляющие поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых кондиционеров и обучение персонала на которые получено 3 (три) предложения.

Средняя цена на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит - систем, включая полную стоимость услуг, в т.ч. цену единицы стоимости оборудования и комплектующих, расходы по доставке до Заказчика транспортом Поставщика, разгрузке, расходы на монтаж, установку и пуско-наладку оборудования за счет средств Поставщика (включая стоимость расходных материалов необходимых для производства монтажных работ, использованию подъёмных механизмов), стоимость гарантийного обслуживания в течение всего гарантийного срока, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на упаковку (тару), маркировку, командировочные расходы, самостоятельный выезд на объект, страхование, обучение сотрудников Заказчика с выездом специалистов Поставщика на место поставки оборудования, НДС (в случае, если облагается), % инфляции, все налоги, пошлины, сборы, расходы на уплату иных обязательных платежей и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта по указанным предложениям составляет:

Стоимость сплит-системы, включая сопутствующие работы/услуги составляет - (37 100,00+ 36 950,00+ 37 150,00+ 36 800,00)/4 = 148 000,00/4= 37 000,00 руб. за1ед. сплит-системы.

Исходя из средней цены стоимости оборудования, включая поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит-систем, обучение персонала Заказчика и гарантийное обслуживание, определена начальная (максимальная) цена контракта, что составляет: (37 100,00*4ед. + 36 950,00*4ед. + 37 150,00*4ед. + 36 800,00*4ед.) = 148 400,00 + 147 800,00 + 148 600,00 + 147 200,00 = 592 000,00/4 = 148 000,00 руб., обоснование данного расчета приведено ниже:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

на поставку, монтаж и пуско-наладку бытовых настенных сплит - систем

в помещениях административного здания

| Данные о предполагаемой закупке |  |  |  | Данные изучения коммерческих предложений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКДП | Наименование предмета закупки | Кол-во | Началь ная (мax) цена контракта (Сумма, руб., в т.ч. НДС) | Дата запроса цен | Наименование, номер источника информации (в том числе в сети Интернет) | Принятая средняя цена товара за ед., включая монтаж, установку, пуско-наладку и гарантийное обслуживание, в т.ч. НДС, руб. |
| 2930274 «Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители» | Поставка, монтаж и пуско-наладка бытовых настенных сплит - систем в помещениях административного здания | 4 | 148 000, 00 | № 1718 от 03.09. 2012г. | ООО Компания «Аргус», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 146, оф. 2 | 37 100, 00 |
|  |  |  |  | № 28/47 от 04.09. 2012г. | ООО «Империя комфорта», г. Серов, ул. Народная, 47, офис 24 | 36 950,00 |
|  |  |  |  | № 382 от 04.09.2012г. | ООО «Монтажно Проектная Компания», г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 9, офис 1. | 37 150,00 |
|  |  |  |  | № 337-102 от 05.09.2012г. | ООО «Гарант-ОКО», г. Серов, ул. Бебеля, 27. | 36 800,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 148 000, 00 |
|  |  |  |  | В том числе НДС 18%: |  | 148 000, 00 |