Дефектная ведомость работ

на ремонт фасада и кровли здания МУК ДК «Надеждинский»

по адресу: г. Серов, ГРЭС, ул. Ломоносова, 1

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МУК ДК «Надеждинский»

Начальник МКУ «УКС»

Ведущий инженер ПТО МКУ «УКС»

- Н.И. Андрашитова

- А.А. Рагозин

- О.С. Нелюбина

составили настоящую дефектную ведомость работ на замену оконных и дверных блоков в здании МУК ДК «Надеждинский»  по адресу: г. Серов, ГРЭС, ул. Ломоносова, 1, а именно:

1.Демонтаж металлической входной двери

2.Установка дверного блока из ПВХ

3.Установка оконного блока над входной дверью

4.Демонтаж металлических решёток

5.Демонтаж деревянных оконных блоков

6.Установка оконных блоков ПВХ

7.Монтаж подоконных досок ПВХ

8.Внутренняя отделка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями

9.Монтаж оконных тонированных витражей

- 5,2 м2

- 2,6 м2

- 2,6 м2

- 4 шт.

- 40,0 м2

- 20,0 м2

- 6,0 м2

- 15,0 м2

- 20,0 м2

Подписи:

Н.И. Андрашитова

А.А. Рагозин

О.С. Нелюбина

Директор МУК ДК «Надеждинский»

Начальник МКУ «УКС»

Ведущий инженер ПТО МКУ «УКС»