Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

ASGOP1231ZK01

Медико – техническое задание

на поставку реактивов

| № | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДС-ИФА-Тироид-Т4 свободный (96 анализов) (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения содержания свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 60 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 5 |
| 2. | ДС-ИФА-Тироид Т3 свободный (96 анализов) (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,3 пг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 20 пг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 3. | ДС-ИФА-Тироид-ТТГ (96 анализов) (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 16 |
| 4. | ДС-ИФА-Тироид-анти-ТГ (96 анализов) (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину (анти-ТГ) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Первому Международному стандарту IRP 65/093. Чувствительность 10 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл. Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 10 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 1 |
| 5 | ДС-ИФА-Тироид-анти-ТПО (96 анализов) (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе (анти-ТПО) в сыворотке крови человека ДС-ИФА-Тироид-анти-ТПО. ТН-551. 8×12, стрипированный. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Первому Международному стандарту IRP 66/387. Чувствительность 2 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл. Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 10 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 6. | ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 3 IS 94/632. Чувствительность 0,3 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 100 мМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 4 |
| 7. | ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения содержания лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Второму Международному стандарту IRP 80/552. Чувствительность 0,3 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 100 мМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 4 |
| 8. | ДС-ИФА-Пролактин (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения содержания пролактина в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 84/500. Чувствительность 10 мМЕ/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 60 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 мМЕ/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 4 |
| 9. | ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч. (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность 1 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 мМЕ/мл. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 10. | ДС-ИФА-Стероид-Кортизол (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 11. | ДС-ИФА-Стероид-Прогестерон (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 100 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 4 |
| 12. | ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,2 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 40 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 4 |
| 13. | Тестостерон (или эквивалент) | Тест-система для определения прогестерона в сыворотке и плазме крови -одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ -Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению -Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | 1 |
| 14. | Эстрадиол (или эквивалент) | Тест-система для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови -одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ -6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,1, 0,3, 1, 3, 20 нмоль/л Эстрадиола -Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | 2 |
| 15. | Кортизол (или эквивалент) | Тест-система для определения кортизола в сыворотке и плазме крови -одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ -Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению -6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола -Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | 1 |
| 16. | Тестостерон свободный (или эквивалент) | Тест-система для определения свободного тестостерона в сыворотке и плазме крови - конкурентный иммуноферментный анализ - Чувствительность 0.10 пг/мл - микротитровальные лунки, 12х8 стрипов, 96 лунок - Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 17. | Эстрадиол (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови - прямой иммуноферментный анализ - Чувствительность 9,7 пг/мл - микротитровальные лунки, 12х8 стрипов, 96 лунок - Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 2 |
| 18 | ДГЭА (или эквивалент) | Тест-система для количественного определения содержания дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека - Чувствительность 0,04 мкг/мл - микротитровальные лунки, 12х8 стрипов, 96 лунок - Срок годности 12 месяцев - Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 3 |
| 19 | 17-ОН-Прогестерон (или эквивалент) | Тест-система для определения прогестерона в сыворотке и плазме крови -одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ -Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению -Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | 1 |
| 20 | T3 свободный трийодотиронин (или эквивалент) | Тест-система для определения T3 свободный в сыворотке и плазме крови - микропланшеты с 96 лунками , 12х8 стрипов, - Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С – 10 суток. | 1 |
| 21 | Андростенедион (или эквивалент) | Тест-система для определения андростенедиона в сыворотке и плазме крови - микротитровальные лунки, 12х8 стрипов, 96 лунок - Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С – 10 суток. | 1 |