Архивный отдел администрации
Серовского городского округа

ПАМЯТКА

по обеспечению оптимального температурно-влажностного,
светового, санитарно-гигиенических режимов
хранения документов
в архивном отделе администрации
Серовского городского округа

Серов, 2015 год

- Памятка разработана с целью упорядочения работы по обеспечению сохранности документов на бумажной основе в части контроля за температурно-влажностным режимом в архивохранилищах.

- Памятка подготовлена в соответствии с требованиями отраслевого

стандарта ОСТ 55.6-85 «Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения», «Правил организации	хранения,

комплектования, учёта и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук» (М., 2007) и рекомендациями методического пособия Привалова В.Ф. «Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе» (М., 2002).

- Нормативные требования к температурно-влажностному режиму

  - Для обеспечения длительной сохранности документов на бумажной основе в хранилищах,	оборудованных	системами

кондиционирования воздуха, должен поддерживаться нормативный температурно-влажностный режим: температура 17-19°С

относительная влажность воздуха 50-55%

2.2. Для долговременного хранения аудиовизуальных и электронных документов температурно-влажностные параметры воздуха должны соответствовать следующим нормам:

| Вид документа | Температура | Влажность воздуха |
| --- | --- | --- |
| фотодокументы | Черно-белые | цветные | Черно-белые | цветные |
| пленка | не выше +15 | не выше -5 | 40-50 | 40-50 |
| бумага | не выше +15 | не выше -5 | 40-50 | 40-50 |
| Документы на магнитной ленте и дисках | +8-+18 | 45-65 |

- В помещениях с нерегулируемым климатом, т.е. в отапливаемых помещениях с естественным или принудительным воздухообменом допускается изменение параметров воздуха в пределах: температура 10-30°С, относительная влажность 30-60%.

В помещениях архивохранилищ с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по достижению нормативных параметров температурно-влажностного режима, с применением для этих целей, механических средств увлажнения и осушения воздуха (влажная

уборка, естественное или принудительное, с помощью вентиляторов, проветривание и др.), для достижения нормальных значений.

- Резкие колебания температуры и влажности воздуха в помещениях хранилищ не допускаются. При длительном стабильном нарушении режима хранения (5-7 суток), сопровождающимся опасным повышением относительной влажности до 80-90%, необходимо принимать меры по нормализации климатических условий (интенсивное проветривание с учетом погодных условий, принудительное осушение хранилищ).

- При аварийных нарушениях режима хранения, вызванных попаданием воды в помещения, необходимо предпринимать немедленные действия по ликвидации причин и последствий аварии, осушению хранилища и, при необходимости, сушке документов.

- Контрольно-измерительные приборы и их размещение.

  - Контроль за температурно-влажностным режимом осуществляется, с помощью контрольно-измерительного прибора (термогигрометра и др.), в одно и тоже время суток. Контрольно-измерительный прибор устанавливается в хранилищах № 2,3 из расчета одна контрольная точка на хранилище, в хранилище № 1 5 точек вдали от отопительных и вентиляционных систем на расстоянии 1,5+/- 0,1 м от пола в главных проходах на стеллажах.

  - Каждой контрольной точке присваивают порядковый номер. Этот же номер наносится на приборы, что важно для учета, проверки, настройки приборов.

- Контроль за температурно-влажностным режимом.

  - Контроль за температурно-влажностным режимом осуществляет специалист отдела.

  - Температурно-влажностный режим контролируется путем

регулярного измерения температуры и относительной влажности:	в

архивохранилищах с нерегулируемым климатом - 2 раза в неделю; при нарушениях температурно-влажностного режима - 1 раз в сутки.

  - Показания прибора и меры, принятые по нормализации температурно-влажностного режима в случаях его нарушения, фиксируются в специальном регистрационном журнале (приложение 1).

- Меры, принимаемые для нормализации температурновлажностного режима.

  - При длительном стабильном нарушении температурно-влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности воздуха до 70-90%, принимаются меры по его нормализации.

  - Температурно-влажностный режим регулируют с помощью систем кондиционирования воздуха или проветриванием, увлажнением, осушением воздуха.

  - При проветривании хранилищ и помещений окна или форточки должны быть затянуты марлей, смоченной 50% раствором глицерина или частой металлической сеткой, во избежание попадания в хранилища и помещения насекомых или птиц. Периодичность проветривания зависит как от состояния воздуха помещения, так и от состояния наружного воздуха.

  - Осушение воздуха можно производить водными растворами солей: хлористым литием, хлористым кальцием, установив открытые сосуды с водными растворами этих солей в архивохранилище. Кроме того, осушение воздуха возможно твердыми поглотителями влаги: силикагелем (ангидридом кремниевой кислоты) и алюмогелем (активированным алюминием).

  - При пониженной влажности воздуха проводят следующие мероприятия:

- уменьшение нагрева отопительных приборов,

- установка увлажнителей воздуха,

- установка сосудов с водой, покрытых сеткой и имеющих большую площадь испарения,

- частая влажная уборка помещений. В воду полезно добавить небольшое количество формалина, креолина или хлорной извести.

Правила рационального проветривания

влажности наружного (Ан) и комнатного (Ак) воздуха, комнатной относительной влажности Нк

| Вариант соотношения величин А„ и А„ Ожидаемое изменение Нк | Сравнение Нк с Нопт (50%) | Прогноз об изменении Н„ (приближение к 50% или удаление от 50%) | Целесообразность проветривания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Ан больше А„ Нк увеличится | 1.1. Нк меньше 50% | 1.1. Увеличение Нк с приближением к 50% | 1.1. | Да |
|  | 1.2. Нк больше 50% | 1.2. Увеличение Нк с удалением от 50% | 1.2. | Нет |
| 2. Ан меньше А* Нк уменьшится | 2.1. Н* меньше 50% | 2.1. Уменьшение Нх с удалением от 50% | 2.1. | Нет |
|  | 2.2. Нк больше 50% | 2.2. Уменьшение Нк с приближением к 50% | 2.2. | Да |
| 3. Ан равна Ак | 3.1. Нк в лределах 30- 60% | 3.1. Не изменяется | 3.1. | Да |
| Нк не изменится | 3.2. Нк в пределах 0- 30% или 60-100% | 3.2. Не изменяется | 3.2. | Нет |

- Световой режим

  - Постоянное хранение должно осуществляться в темноте, что обеспечивается хранением документов в переплетах, папках, коробках, а также световым режимом в помещениях.

Освещение в хранилищах может быть искусственным или естественным.

  - Запрещается освещение документов прямым солнечным светом и светом, отраженным от белых поверхностей. При естественном освещении для ослабления световых потоков применяют светорассеивающие стекла, защитные шторы, фильтры, жалюзи, нанесение на стекла покрытий.

  - Для искусственного освещения применяют более безопасные лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной поверхностью. Допускаются люминесцентные лампы с урезанным ультрафиолетовым участком спектра типа ЛБ, ЛХБ, ЛТБ.

Эти меры должны создавать в хранилищах освещенность 20-50 люкс (на вертикальной поверхности стеллажа в главном проходе на высоте 1 м от пола). Освещенность на рабочих столах— 100 люкс.

  - Защита документов от разрушающего действия света должна предусматриваться не только в хранилищах, но и во всех помещениях при любых видах работы с документами.

- Санитарно-гигиенический режим

  - Помещения хранилищ должны содержаться в чистоте, образцовом порядке, исключающих возможность появления насекомых, грызунов, плесени и накопления пыли.

  - В помещениях хранилищ необходимо проводить систематическую влажную уборку. Не реже одного раза в год должно проводиться обеспыливание пылесосами стеллажей, шкафов, средств хранения (коробок, папок, упаковок). При этом цокольные части стеллажей, полы, плинтусы, подоконники протирают водными растворами формалина (2%) или катамина АБ (4-5%).

  - Раз в месяц, каждую вторую пятницу месяца, проводится санитарный день всеми сотрудниками архивного отдела.

  - В помещениях хранилищ запрещается выполнение работ, связанных с применением открытого огня, нагревательных электроприборов, агрессивных химических веществ, а также курение, пребывание в верхней одежде, мокрой и грязной обуви, хранение сумок, портфелей и других посторонних предметов, хранение и использование пищевых продуктов.

  - В помещениях хранилищ должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха, исключающая образование непроветриваемых зон устойчивого микроклимата, опасного в санитарно-биологическом отношении.

  - Не допускается хранение документов на полу, на подоконниках, в неразобранных кипах.

  - Запрещается временное размещение или хранение в хранилище документов, пораженных биологическими вредителями.

  - Окна в помещениях архива, открывающиеся в теплое время года, должны быть защищены сетками с диаметром ячеек не более 0,5 мм. Защитными сетками оборудуются также вентиляционные отверстия в стенах, потолках, полах хранилищ.

  - При обнаружении в хранилище биологических вредителей должны приниматься немедленные меры по обработке документов, средств хранения, помещений.

  - Пораженные плесневыми грибами или насекомыми документы изолируют и передают на дезинфекцию или дезинсекцию. Для изоляции документы заворачивают в бумагу или пленку и размещают в отдельном помещении (изоляторе).

7.11 Стеллажи, на которых хранились пораженные плесневыми грибами документы, протирают водными растворами формалина (3%) или катамина АБ (5%) и просушивают.

- Местную дезинсекцию хранилищ производят водным раствором хлорофоса (3-5%) или препаратами типа "Дихлофос", "Прима", "Аэроантимоль". Инсектицидами обрабатывают пол, плинтусы, окна, подоконники, стены на высоту до 1,5 м. Документы обработке указанными препаратами не подлежат.

- При плесневении стен (полов, потолков) удаляют штукатурку и краску, обрабатывают поверхности раствором формалина (3-5%) и проводят ремонт с добавлением в строительные материалы и растворы антисептиков.

- Обеспечение сохранности документов при их поступлении на

муниципальное хранение

  - Поступившие	на муниципальное	хранение документы

освобождают от транспортной тары (ящики, бумага и т.п.), размещают в помещении приема и временного хранения, раскладывают на столе или стеллажах.

Не допускается складирование документов в неразобранном виде и особенно в транспортной таре. Транспортную тару из помещения хранилища удаляют.

  - При поступлении документов на муниципальное хранение должен осуществляться комплекс контрольно-профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранность поступающих и хранящихся в архиве документов.

  - Комплекс контрольно-профилактических мероприятий включает:

- проверку физического состояния документов;

- санитарно-гигиеническую обработку документов;

- акклиматизацию документов;

- обеспыливание документов.

  - Контрольно-профилактические мероприятия должны проводиться в следующей последовательности:

    - Находящиеся в помещениях приема и временного хранения документы проходят обязательную проверку физического состояния с целью выявления:

- документов, пораженных биологическими вредителями;

- влажных документов;

- документов с физико-химическими дефектами носителя и текста;

- степени запыленности документов.

    - Документы, пораженные биологическими вредителями (плесневые грибы, насекомые), направляются на санитарно-гигиеническую обработку (дезинфекция, дезинсекция). Выделение и передача документов на санитарно-гигиеническую обработку должны проводиться оперативно, с выполнением мер изоляции поврежденных материалов. Выделение и санитарно-гигиеническая обработка документов может осуществляться выборочно или в полном объеме.

Выборочное выделение документов и их обработка осуществляется при обнаружении плесневого поражения отдельных документов.

Санитарно-гигиеническая обработка всех поступивших документов в полном объеме проводится при выявлении их массового плесневого поражения или при обнаружении в документах насекомых.

    - Акклиматизация документов проводится в помещении приема документов при интенсивном проветривании.

      - Обязательной акклиматизации подлежат:

- группа - документы с высокой	степенью	увлажнения,

подвергавшиеся прямому воздействию воды (намокание документов в экстремальных условиях затопления, водяного пожаротушения и т.п.);

- группа	- документы	с умеренной	степенью	увлажнения,

подвергавшиеся прямому кратковременному воздействию осадков или длительному хранению в сырых помещениях при относительной влажности 80- 100%;

- группа - документы с низкой степенью увлажнения, подвергавшиеся кратковременному воздействию высокой относительной влажности воздуха (перевозка закрытым транспортом в дождь, туман, не превышающие 1 суток).

      - Документы 1 группы должны акклиматизироваться не менее 10

суток при повышенной температуре (25	- 30	°С) и пониженной

относительной влажности воздуха (20-40%). Рекомендуется предварительное удаление избытка влаги пористой бумагой, принудительное нагревание воздуха в помещении, обдувание документов теплым воздухом (30 - 40°С), размещение документов в развернутом или развешенном виде, применение вакуумных средств сушки.

Документы 2 группы должны акклиматизироваться в развернутом виде при комнатной температуре (15 - 25 °С) не менее трех (при 30 - 40% относительной влажности) - пяти суток (при 50 - 60% относительной влажности).

Документы 3 группы должны акклиматизироваться при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 30 - 60% не менее одних (в развернутом виде) - двух суток (в стопе).

      - Документы, транспортировавшиеся в зимнее время при минусовой температуре в течение 1-5 часов, должны акклиматизироваться в стопе в условиях, нормированных для третьей группы.

После продолжительных зимних перевозок (более 1 суток) документы рекомендуется акклиматизировать в условиях, нормированных для второй группы.

8.4.5 Поступившие в архивный отдел документы должны подвергаться обеспыливанию с учетом степени их запыленности, физического и санитарно-гигиенического состояния. Обеспыливание проводится в помещении приема документов с применением пылесоса и соблюдением мер санитарии и гигиены.

Обязательному обеспыливанию подлежат коробки, папки, обложки и корешки переплетных документов. Полистному обеспыливанию подвергаются особо ценные документы, а также документы с высокой степенью загрязнения и запыленности, со следами старой плесени и т.п.

- Обеспечение сохранности документов при их хранении

  - Документы должны храниться в коробках или папках на стеллажах (в шкафах, сейфах) в горизонтальном или вертикальном положении.

Расстановка коробок на полках стеллажей и плотность заполнения коробок документами должны обеспечивать свободное, без усилий перемещение коробок, вынимание и вкладывание документов.

  - Зазор между полкой стеллажа и верхней крышкой коробки, обеспечивающий циркуляцию воздуха, должен быть не менее 5 см.

- Обеспечение сохранности документов при их использовании

  - Использование документов должно проводиться с соблюдением температурно-влажностных, световых, санитарно-гигиенических условий обеспечения их сохранности.

  - При использовании документов должен быть обеспечен контроль их физического состояния. Дела с ветхими и разрушенными документами, а также дела, выделенные на реставрацию (фотореставрацию), использованию не подлежат.

  - При работе с документами запрещается:

- оставлять документы на рабочих местах в раскрытом виде и без присмотра длительное время;

- подвергать документы действию прямого солнечного света;

- деформировать документы, делать на них пометки, вставки и исправления, вставлять закладки;

- снимать копии с документов на кальку без наложения на документы твердой прозрачной пластины, делать слепки с восковых, сургучных и других печатей и штампов.

- изымать отдельные документы и составные части документов (чертежи, фотографии, марки и т.п.);

- принимать пищу на рабочем месте.

ОДОБРЕНО

Решением экспертно-методической

комиссии  администрации

Серовского городского округа

Протокол от____________№____

Приложение 1

| Дата записи | Климатические параметры воздуха | Меры, принятые по нормализации ТВР | Подпись сотрудника, сделавшего запись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный воздух | Воздух в помещении |  |  |
|  | температура С | относит. влажность % | температура С | относит. влажность % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |