### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2018г.  						    	                           № 24-р

город Серов

Об установлении противопожарного режима в архивном отделе администрации Серовского городского округа

В целях защиты архивных документов, укрепления пожарной безопасности, руководствуясь Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009г. №3, руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского округа,

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в архивном отделе администрации Серовского городского округа (прилагается).

2. Начальнику архивного отдела Колпаковой М.Р. не реже одного раза в 6 месяцев организовывать учебные тревоги по отработке действий сотрудников на случай пожара.

3. Назначить ответственных за противопожарное состояние, сохранность и исправное состояние первичных средств пожаротушения:

1) Полстяную М.С. - ведущего специалиста архивного отдела – за 1 архивохранилище;

2) Макарову О.С. - ведущего специалиста архивного отдела – за 2 архивохранилище;

3) Анисимкову Е.А. - старшего инженера – за 3 архивохранилище.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                 на заместителя главы администрации Серовского городского округа Кынкурогова М.В.

Первый заместитель главы администрации

Серовского городского округа    					           В.Н. Семаков

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Серовского городского округа

от 31.05.2018г. № 24-р

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в архивном отделе администрации

Серовского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в архивном отделе администрации Серовского городского округа (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения должностными лицами архивного отдела администрации Серовского городского округа и работниками, в том числе привлекаемыми по договору найма.

При разработке настоящей Инструкции использованы действующие нормы и Федеральный закон от 21.11.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила  противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009г. №3.

2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности архивного отдела, организацию обучения работников в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет начальник  архивного отдела, который назначает должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Начальник архивного отдела обязан:

1)  соблюдать законодательство в области пожарной безопасности;

2)  проводить учебные тревоги (практические тренировки) по отработке действий сотрудников на случай пожара не реже одного раза в шесть месяцев;

3) разработать планы-схемы быстрой эвакуации посетителей и сотрудников архивного отдела в случае пожара;

4) обеспечить  соблюдение  установленных  правил  пожарной безопасности;

5)  обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность отдела обязаны:

1) ежедневно проводить осмотр архивохранилищ и служебных помещений после окончания работы;

2)  внести соответствующую запись в журнал осмотра помещений;

3) следить за исправностью работы технологического оборудования, электрооборудования и принимать меры своевременного устранения обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

4) знать пожароопасные участки во вверенных им помещениях, противопожарное оборудование, средства пожарной сигнализации и технические средства по тушению пожара;

5)  четко знать порядок действий при пожаре, план эвакуации людей и документов на случай пожара.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при монтажных, ремонтно-строительных, электросварочных и других огневых работах в помещениях архива возлагается на начальника отдела, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

4. Сотрудники архива при поступлении на работу обязаны пройти первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности.

5. В архивном отделе не реже одного раза в 6 месяцев должны проводиться учебные тревоги (практические тренировки) по отработке действий персонала на случай пожара.

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

6. В целях предупреждения пожара или возгорания в помещении архивного отдела должны быть проведены следующие мероприятия:

1) все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты;

2) запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться изнутри на ключ;

3) в коридорах, на лестничных площадках должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки-указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара;

4) для указания местонахождения вида пожарной техники и огнетушащих средств, следует применять указательные знаки по ГОСТу-12.4.026-2015;

5) проходы к основным и запасным выходам, подступы к средствам оповещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное время;

6) к зданию, в котором расположен архивный отдел, должен быть обеспечен свободный доступ для подъезда пожарных машин, который должен регулярно очищаться от снега в зимнее время;

7) пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии;

8) огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие пожароопасные работы должны проводиться только с письменного разрешения начальника отдела, под наблюдением ответственного за пожарную безопасность и в соответствии с Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.

В архивохранилищах и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с надписями: «Ответственный за противопожарное состояние», «При пожаре звонить 01 или 101 или 112».

Количество посетителей читального зала должно не превышать допустимую вместимость - 12 человек.

В местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.

7. Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов.

Двери эвакуационных выходов из помещения архивного отдела должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Двери эвакуационных выходов, лестничных клеток должны быть самозакрывающимися с уплотнением в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

8. В целях предупреждения пожара в помещении архивного отдела запрещается:

1) курить и пользоваться открытым огнем;

2) пользоваться электрокипятильниками;

3) пользоваться электроплитками без подставок из негорючих материалов вне отведенных мест, применять электролампы повышенной мощности, пользоваться неисправными выключателями и электророзетками;

4) устанавливать дополнительные электророзетки, если в этом нет производственной необходимости;

5) хранить на подоконниках в летний период фокусированные линзы, приборы и сосуды;

6) производить переоборудование электросетей и устройство всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производства самодельными;

7) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, компьютеры, множительную технику и другое оборудование;

8) использовать и хранить оборудование, изделия, вещества и  материалы, не имеющие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности;

9) загромождать эвакуационные выходы, коридоры, проходы между стеллажами, шкафами, столами и оборудованием;

10) использовать проезды и подъезды к зданию стоянкой автотранспорта;

11) нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки);

12) применять и хранить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся    (далее - ЛВЖ) и горючие жидкости (далее - ГЖ), товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества;

13) применять при уборке помещений ЛВЖ и ГЖ;

14) отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие трубы открытым огнем;

15) применять открытый огонь;

16) устанавливать зеркала на путях эвакуации, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями;

17) фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении;

18) устанавливать в коридорах, на лестничных клетках, на выходах из помещений какие-либо предметы, препятствующие движению людей, сужающие ширину эвакуационных проходов и выходов;

19) применять для отделки, в том числе облицовки, окраски, оклейки путей эвакуации, материалы, включая элементы декора, с более высокими показателями пожарной безопасности.

9. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием, используемые на путях эвакуации («Выход»), должны постоянно находиться в исправном состоянии.

III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АРХИВОХРАНИЛИЩ

10. В архивохранилищах не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

11. Двери архивохранилищ должны плотно закрываться и иметь предел огнестойкости – не менее 0,75 часа.

12. Архивохранилища  должны  быть  оборудованы  металлическими  стеллажами. Стеллажи устанавливаются с соблюдением следующих норм:

1)  расстояние между рядами стеллажей (главный проход) не менее 1,2 метра;

2)  проход между стеллажами – не менее 0,75 метра;

3)  расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), установленными параллельно стене – не менее 0,75 метра;

4)  расстояние между стеной и торцом стеллажей (обход) – не менее 0,45 метра.

Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания, к источникам тепла и вентиляционным каналам.

13. При оснащении архивохранилищ системами пожаротушения предпочтение отдается использованию веществ, не оказывающих побочного разрушающего действия на документы (углекислота, порошок и т.п.).

14. В помещениях архивохранилищ не допускается эксплуатация нагревательных приборов. Электрические щитки должны устанавливаться вне архивохранилищ, закрываться на ключ.

15. Электроснабжение архивохранилищ после завершения работ должно обесточиваться.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ, ЭЛЕКТИЧЕСКИМ СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ

16. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и электроустановки архивного отдела должны находиться в исправном состоянии.

17. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также предохранительные устройства различного типа, рубильники, пусковые устройства и приспособления должны монтироваться только на основаниях из негорючих материалов.

18. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей во избежание больших переходных сопротивлений следует производить при помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов.

19. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 метра от коробок с делами, от связок.

20. Устройство и эксплуатация в здании электросетей - времянок не допускается, кроме мест производства временных ремонтно-строительных работ. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками - сетками. Для них применяются только гибкие провода с медными жилками, специально предназначенные для этих целей.

21. Регламентные работы по техническому обслуживанию  и планово-предупредительный ремонт (далее - ТО ППР) (в соответствии с нормами 1 раз в год) электрооборудования и электросетей должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение указанных работ, по договору и в том числе включать:

1) плановые  профилактические  осмотры  электрооборудования  и электросети;

2)  проверку наличия и исправности аппаратов защиты;

3) проверку сопротивления изоляции кабелей и проводов, надежности соединений, защитного заземления и режима работы электродвигателей как визуально, так и с помощью приборов.

Результаты проведения ТО и ППР и принятые меры по устранению нарушений и неисправностей следует фиксировать в соответствующем журнале.

22. Для оперативного отключения электроэнергии в случае возникновения пожара должен быть разработан порядок (очередность) обесточивания электросетей (прилагается).

23. Применение электронагревательных приборов допускается в служебных помещениях. Электронагревательные приборы по окончанию рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация нагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается.

24. При эксплуатации электроустановок запрещается:

1) пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, поврежденными розетками, неисправными электроустановочными изделиями и изделиями не заводского производства;

2) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;

3) пользоваться электроприборами без подставок из негорючих материалов;

4) устанавливать выключатели и штепсельные разъемы в сети эвакуационного и аварийного освещения;

5) складировать различные предметы, вещества и материалы у электрощитов пусковой аппаратуры.

25. Неисправная электросеть и аппаратура должны немедленно отключаться до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

26. Все  помещения, которые по окончании работы закрываются и не контролируются, должны быть обесточены. Электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

27. На случай отключения электроэнергии в архивном отделе должны быть в наличии электрические ручные фонарики.

V. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

28. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, а также первичные средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

29. Ремонт, обслуживание, в том числе ТО, ППР систем,  осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на проведение указанных работ. Все виды ТО, ППР выполняются с учетом технической документации завода-изготовителя и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

30. В архивном отделе имеется устройство системы противопожарного водоснабжения. Она должна постоянно находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

31. Пожарные краны должны быть укомплектованы сухими, хорошо скатанными рукавами, присоединены к стволам и обустроены в специальных шкафах, которые должны быть пронумерованы и опломбированы.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

32. Все помещения архивного отдела должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации небольших возгораний и пожаров в их начальной стадии развития. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений.

33. Все средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями  ГОСТа 12.4.009-83.

34. Каждый огнетушитель, установленный в архивном отделе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, а также паспорт в установленной форме.

35. Огнетушители, направленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

36. Порядок применения углекислотного огнетушителя:

1) поднести огнетушитель к очагу возгорания;

2) направить раструб в сторону огня;

3) сорвать пломбу и выдернуть чеку;

4) нажать на рычаг вниз до упора.

При пользовании углекислотным огнетушителем необходимо надевать перчатки для предотвращения обморожения.

При выпуске заряда баллон держать вертикально. Тушение пожара производить с наветренной стороны с расстояния не менее 4-х метров.

37. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии (не реже одного раза в квартал), осматриваться, проверяться и очищаться от пыли, а также своевременно перезаряжаться. Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения должно фиксироваться в специальном журнале.

38. Огнетушители следует располагать на видных местах, вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров, а расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20-ти метров.

39. Пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения категорически запрещается использовать для производственных и других нужд не по прямому назначению.

40. Ответственность за приобретение, ремонт, сохранность и исправное состояние первичных средств пожаротушения возлагается на начальника архивного отдела.

VI. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

41. По окончанию работы, в конце рабочего дня должностные лица архивного отдела, ответственные за противопожарное состояние, сохранность и исправное состояние первичных средств пожаротушения за 1, 2 и 3 архивохранилищ:

1)    проводят осмотр хранилищ, проверяя закрытие окон;

2)    отключают рубильники в хранилищах;

3)    включают охранно-пожарную сигнализацию в 1 хранилище.

42. Начальник архивного отдела или главный специалист проводит осмотр служебных помещений, включает охранно-пожарную сигнализацию во всем помещении отдела и закрывает входную дверь.

VII. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

43. При возникновении пожара (открытый огонь или сильное задымление) все сотрудники архивного отдела должны уметь пользоваться средствами пожаротушения  (огнетушители и пожарные рукава).

Сигнал «Пожарная тревога» передается по системе речевого оповещения по всему помещению отдела. Эвакуация сотрудников и посетителей из помещения осуществляется в соответствии с планами эвакуации. Эвакуация архивных документов, материальных ценностей осуществляется при необходимости по указанию начальника отдела силами личного состава.

44. В случае возникновения пожара не следует без необходимости открывать двери, окна, разбивать стекла окон. Покидая помещение, необходимо плотно закрыть за собой все двери и окна, не запирая их на ключ. Приток свежего воздуха способствует распространению огня.

45. Если лестничные клетки и коридоры сильно задымлены и покинуть помещение не представляется возможным следует оставаться в своем рабочем кабинете. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить от опасной температуры и дыма. Чтобы избежать отравления угарным газом необходимо закрыть щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами или другими тканевыми материалами. По телефону или другим способом необходимо дать знать о своем местонахождении.

VIII. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

46. Действия начальника архивного отдела:

1) продублировать сообщение о возникновении пожара в 56 пожарно-спасательную часть по телефону 01 или 101 или 112;

2)  поставить в известность заместителя главы администрации Серовского городского округа;

3) в случае угрозы здоровью и жизни людей немедленно организовать их спасение и оказание первой медицинской помощи;

4) осуществить общее руководство тушения пожара до прибытия боевого расчета пожарной охраны;

5) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту архивных документов и материальных ценностей;

6) обеспечить защиту сотрудников, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений и ожогов;

7) организовать встречу боевого расчета пожарной охраны и по его прибытию проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения очага, наличия в здании людей, о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих строений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых документов и материалов, о принятых мерах по тушению пожара и другую необходимую информацию;

8) по окончании тушения пожара составить акт о возможных потерях.

47. Действия должностных лиц архивного отдела:

1) получив сигнал о возгорании немедленно вызвать пожарных по телефону 01 и сообщить начальнику отдела о факте возгорания, лично убедиться в масштабах возгорания, в случае отсутствия начальника отдела сообщить о ЧС и возглавить действия по тушению пожара до прибытия пожарных.

В сообщении указывается: наименование и адрес архивного отдела, место возникновения пожара, его интенсивность, наличие в очаге пожара людей и фамилия и должность передающего сообщение;

2) произвести необходимые отключения электрических приборов и рубильников;

3) приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения (или любыми  доступными средствами);

4) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

5) плотно закрыть двери и окна;

6)  при необходимости вызвать медицинскую или спасательную службу;

7) при необходимости принять меры по охлаждению конструктивных элементов зданий и технологических аппаратов, которым может угрожать воздействие огня;

8) по прибытии пожарного подразделения специализированного предприятия сообщать старшему все необходимые сведения об объекте возгорания и мерах, предпринятых к тушению пожара или его локализации, координировать действия пожарных и оказывать возможную помощь по вопросам процесса производства и специфическим особенностям объекта возгорания;

9) при необходимости приступить к эвакуации документов.

Приложение

к инструкции о мерах пожарной безопасности в архивном отделе администрации Серовского городского округа

Порядок (очередность) обесточивания электросетей

1. Отключить рубильник водонагревателя в хранилище №1.

2. Отключить рубильники в южной части хранилища №1.

3. Отключить рубильники у входной группы хранилища №1.

4. Отключить рубильник  хранилища №2.

5. Отключить рубильник  хранилища №3.