**Пошаговая инструкция для проведения работ по газификации частного дома:**

1. Объект капитального строительства (жилой дом), а также земельный участок, на котором располагается объект капитального строительства, должны быть в собственности.
2. **При обращении в АО «ГАЗЭКС»** с заявлением о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения необходимо представить паспорта (свидетельства о рождении) всех собственников, свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом и земельный участок, а также градостроительный план земельного участка (межевое дело) и инвентарный план дома. **Специалист: Тренихина Ирина Александровна, т. 42-307, ул. Победы, 13, каб. 12.**
3. После это специалист АО «ГАЗЭКС» выезжает по вашему адресу для уточнения расположения газоиспользующего оборудования и других исходных данных для подготовки договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Стоимость работ по данному договору составляет 18617,11 рублей. Оплатить необходимо в течении 15 календарных дней с момента заключения договора 50% в качестве предоплаты и оставшуюся часть после подписания акта о подключении.
4. Затем готовится проект газоснабжения жилого дома. Стоимость проектных работ 6279,00 рублей. Проект готовится в течение двух месяцев.
5. Когда будет готов проект газоснабжения жилого дома, позвонит специалист АО «ГАЗЭКС» и пригласит Вас.
6. Далее проводятся строительно-монтажные работы по газификации жилого дома. Стоимость этих работ для всех будет разной и зависит от проектно-сметной документации (длины газопровода, количества газопотребляющего оборудования). Ориентировочная стоимость 1-го метра смонтированного газопровода составляет 1300,00 рублей.
7. Перед проведением строительно-монтажных работ заключается договор на строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в жилом доме. Стоимость работ по договору 2390,00 рублей (ориентировочно).
8. Далее необходимо заключить договор на поставку природного газа и договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования.
9. После этого оформляется акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению. Выдается разрешение на первичный пуск газа.

Кроме всех вышеперечисленных мероприятий необходимо смонтировать систему отопления дома, приобрести газовый котел, газовый счетчик (необходимо приобретать в соответствии с проектом).

Примечание: стоимость работ указана по состоянию на 2020 год.